附件：

 INCLUDEPICTURE "http://cddq.com/images/20106410288606.jpg" \* MERGEFORMATINET 




        
除湿大约面积：层高约3m，积140 平方米。
除 　湿　 量：1日除湿量90升。

显　示 方 式：VFD彩色显示。

控　制 方 式：微电脑控制；温、湿度显示；湿度自由设定。

自动控制；自动除霜，适用于低温环境；1-24小时
.定时开关机；故障自动寻迹并报警
压　 缩　 机：采用知名品牌旋转式压缩机，省电、高效 。

排　水 方 式：连续排水。
移　动 方 式：装有万向轮，可以移动自如。
