附件：
综合手术床

主要用于医院手术施行头、颈、胸腹腔、会阴及四肢外科及妇产科、五官科、骨科等手术。采用油泵液压升降，手术时所需体位调整均在台面头端操纵。底盘罩及内外罩均为不锈钢。

主要规格：

长：   2100mm

宽：   480mm

高：   800-1040mm

主要技术参数;

前倾：≥30度  后倾≥20度

侧倾：≥18度

头板上折：≥45度   下折≥90度

背板上折：≥75度   下折≥18度

腿板下折：≥90度   

腰板上升：≥120mm

包装体积：138*76*107mm
