超声科医用干式胶片招标参数

性能结构及组成：

本产品由在透明胶片基的一侧或双侧涂上感光乳剂/感光材料制作而成，用于记录、显示与储存医学影像。

功能特点：

多功能医用胶片专用于打印各类医学影像，成像清晰，防水耐磨，不褪色，可手写签字，成像牢固，使用方便，经济环保，符合医学影像的国际标准，适应世界医学影像的发展趋势，是一种专用于“医疗彩色成像”的多彩胶片，适用在超声科和妇产科、眼超、喉镜、胃镜、肠镜、阴道镜等领域。

产品参数：

1材质：PET

2厚度：125

3表面颜色：乳白

4分辨率：≥5760*1440dpi

5防水性：≥60s

6抗拉强度：≥500N/cm

7保存周期：≥20年

8成像颜色：彩色或黑白

9色彩附着力：1级