蒲江县中医医院

拟采购污水水质监测设施的公告
 
为进一步做好环境保护工作，根据上级文件要求和相关法律法规规定，按照相关技术规范的要求，拟采购一批污水水质监测设施，诚邀符合资质要求的供应商参加。
一、项目名称：污水水质监测设施一批

二、项目要求： 所有提供产品必须是合格产品，符合国家标准或行业标准。

三、产品名称：1、水质自动采样器1台；

2、水温温度计1台；

3、视频监控1套（视频监控点位为排放口，治理设施曝气池，监控站房）。
四、资格要求：
1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：
1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；


1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；


1.6法律、行政法规规定的其他条件。


2.根据采购项目提出的特殊条件：

2.1投标人需具有四川省水污染治理设施运行服务资格证书及持有相关资质证书的工作人员。
2.2投标人为生产厂家应具有中华人民共和国营业执照和生产许可证；投标人为代理公司应具有中华人民共和国营业执照和经营许可证及产品生产厂家的资质及书面授权（生产厂家的书面授权不作这必备条件，仅供评标参考条件）。

2.3 投标产品需提供产品的合格证书、使用说明书、配置清单。

 2.4本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

五、标书内容：投标资格、营业执照、售后服务、供应商报价表等。

	投标人报价表

	设施名称
	品牌
	规格型号
	单价
	数量
	合计金额

（万元）
	售后服务承诺
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



六、要求：
1、摄像机：400万1/1.8"CMOS及以上全彩筒型网络摄像机，支持120dB宽动态，背光补偿, 3D数字降噪，越界侦测, 区域入侵侦测，柔光灯补光, 最远可达30m；

2、录像机：DS-7800N-Z1/X系列NVR是专为渠道打造的智臻系列NVR，该产品主打智能移动侦测功能，通过深度学习算法与移动侦测事件相结合，实现只对人或车等移动物体的精准检出，具体产品特性如下：       a)支持4路智能移动侦测，精准报警助力事中及时干预；

b)支持人、车移动侦测录像精准标记，大幅提升事后录像回查效率；c)不画框不划线，出厂默认支持全屏人、车智能检测，无配置门槛；d)基础性能强劲，6路1080P解码+ HDMI 4K高清输出+全面支持8TB硬盘，NVR性能再提升；

e)平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome以及GB28181协议，平台接入轻松实现；

f)史上最具性价比的智能NVR，以常规NVR价格，换来智能NVR体验；•260铁盒机箱•支持4路智能移动侦测去误报•支持6路1080P解码•推荐接入200W或400W相机，最大支持800W相机接入；•1盘位，最大支持8TB硬盘•支持1个HDMI 口高清4K输出+1个VGA口 高清1080P输出•1个百兆网口•2个USB2.0接口。

3、交换机：提供4/8个百兆PoE电口，1个百兆网络电口。支持6 KV防浪涌（PoE口） • 支持PoE输出功率管理。 • 百兆网络接入设计。• 线速转发、无阻塞设计。• 存储转发交换方式。• 坚固式高强度金属外壳。 • 无风扇设计，高可靠性。

4、硬盘：希捷4T监控专用硬盘存大于或等于一个月。

5、路由器：5个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+1LAN内置AC功能，统一管理TP-LINK企业APIPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全Web认证、短信认证、PPPoE服务器 。

6、支架、TP网线和人工免费提供。
7.中标单位必须及时按医院要求将货物送达指定地点，同时与基建改造公司合作，完成安装验收并投入使用，质保期1年，维修响应时间12小时。

七、现场报名及投标截止时间：2021年9月7日下午13:00至2021年9月13日上午10:00。

八、现场报名地点：医院总务科，需交企业营业执照、资质等资料，医院总务科现场预审。

九、投标文件现场提交：需密封并在封面注明投标项目，同时在密封处加盖骑缝章。
十、问询（开标）时间：2021年9月13日上午10时。

十一、问询（开标）地点：蒲江县中医医院行政三楼会议室，(法人或授权委托人参加开标人员必须到场且具有一定的专业表达能力和书写能力)。
十二、如有疑问请联系医院监审小组，联系电话：02888554946。
