[image: image1.png]




蒲江县中医医院污水站在线监测设备及全维保服务项目采购
比 选 文 件

比选人：蒲江县中医医院

  2022年3月

目    录    

第一章 比选公告
1
第二章 比选申请人须知
3
10第三章 项目及技术服务要求


14第四章 评比标准和方法


18第五章 比选申请文件格式


30第六章 合同条款（参考）





比选公告
根据工作需要，蒲江县中医医院决定通过公开比选，确定一家单位为蒲江县中医医院污水站在线监测设备及全维保服务项目采购提供服务。现将有关事项公告如下：
比选人名称和地址
比选人名称：蒲江县中医医院

比选人地址：蒲江县鹤山街道飞虎路159号
采购预算及确定的单位数量
采购预算：8万元；最高限价：8万元。
确定的单位数量：蒲江县中医医院污水站在线监测设备及全维保服务项目采购，提供服务单位一家。
比选申请人资格要求
（1）具有独立承担民事责任能力；
（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（6）具有自动监控系统（水）二级运营服务证书。

(7)本项目不接受联合体参加比选。

四、比选文件获取时间、地点及售价：
1.比选文件获取时间期限：自2022年 3 月 30 日至2022年  4月 8 日9:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）
2.发售方式及地址：医院官网下载。
五、比选申请截止时间： 2022年 4 月 8 日止，比选时间：比选方自行确定。
为确保疫情防控不受影响，本次比选申请采用邮寄方式投递。
本次比选申请人应于截止日期当日截止时间（以寄出日期为准）前将投标文件邮寄至医院总务科，邮寄信息如下：

单位名称：蒲江县中医医院
地址：蒲江县鹤山街道飞虎路159号。

收件人：李老师
联系电话：13568986118 
六、本比选邀请在蒲江县中医医院发布。

七、有关本次比选事项请按以下方式联系：

比选人：蒲江县中医医院
通讯地址：蒲江县鹤山街道飞虎路159号

联 系 人：李老师

电    话：13568986118        （相关事宜咨询）

蒲江县中医医院

2022年3月30日

第二章 比选申请人须知
比选申请人须知前附表
	序号 
	条款名称
	编列内容

	1
	比选人
	比选人：蒲江县中医医院

地  址：蒲江县鹤山街道飞虎路159号

联系人：李老师   

电  话： 13568986118

	2
	比选范围
	蒲江县中医医院污水站在线监测设备及全维保服务项目采购

	3
	比选申请人资质条件、

能力和信誉
	符合报名条件并领取了比选文件的公司可参加比选。

（1）具有独立承担民事责任能力；
（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（6）具有自动监控系统（水）二级运营服务证书。

（7）本项目不接受联合体参加比选。

	4
	资格审查方式
	资格后审

	5
	限制参选的情形
	1、申请递交截止日前3年内，有被政府有关部门通报批评或行政处罚等不良执业记录。

2、借用他人名义参选的。

	6
	比选申请人要求澄清
	书面提出需要澄清的问题并盖公章

	7
	比选预备会
	■不召开 

口召开

	8
	比选申请有效期
	30个日历天（自比选申请递交截止日起）

	9
	申请文件格式
	不得对比选文件格式中的内容进行删减和修改。

申请人自行填写或增加的内容，不得与比选文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。

	10
	签字或盖章要求
	1、所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字，不得用盖章（签名章等）代替，也不得由他人代签。

2、所有要求盖章的地方都应加盖申请人单位行政公章（鲜章），不得使用专用章或下属单位印章。

3、要求法定代表人或其委托代理人签字的位置，法定代表人亲自递交比选文件而不委托代理人递交比选文件的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人递交比选文件的，由委托代理人签字，并附法定代表人签署的授权委托书。

4、比选申请文件副本可以是正本复印件（含有鲜章要求的正本内容在副本中可为复印形式）。

	11
	申请文件份数
	正本1份，副本1份。

	12
	装订要求及密封
	   1、采用A4打印，每份申请文件单独装订一册，标明正、副本。（不得采用活页夹等可拆换的装订方式）

2、申请文件的正本与副本一并包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖申请人单位行政公章。

3、申请文件封套上至少写明：“蒲江县中医医院污水站在线监测设备及全维保服务项目采购比选申请文件”、申请人名称。密封处加盖比选申请人单位行政公章。

	13
	比选申请保证金
	本项目不收取比选申请保证金

	14
	履约保证金
	本项目收取5%的履约保证金，合同到期后，由商家提出书面申请，并出具完整的票据30日内无息退款

	15
	是否允许递交备选申请方案
	■不允许

口允许

	16
	是否退还申请文件
	■否

口是

	17
	评选委员会的组建
	评选委员会构成人数：3人及以上单数

	18
	评选办法
	根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定中选人

	19
	是否授权评选委员会

确定中选人
	口是

■否

	20
	比选人确定中选人数量
	本项目确定比选申请人1名。

	21
	采购预算

（实质性要求）
	采购预算：8万元。超过采购预算的报价为无效报价。

	22
	最高限价

（实质性要求）
	最高限价：8万元。

超过单价限价的比选无效；供应商报价低于采购预算85%或者低于其他有效供应商报价算术平均价90%。比选小组将请比选申请人作出澄清。拒绝澄清或澄清理由不被采信的，评标委员会按低于成本价否决其比选。


比选范围
见比选申请人须知前附表。
比选申请人资格要求
见比选申请人须知前附表。
费用承担
申请人准备和参加比选申请活动发生的费用自理。
保密
参与比选活动的各方应对比选文件和申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
语言文字
除专用术语外，相关文字均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
比选程序
比选人有权不对比选申请人未中选情况作任何解释。
比选申请人应仔细阅读比选文件，因对比选文件的不同理解致使申请文件不符合比选文件要求，其责任由比选申请人自担。
比选人通过比选，选择有实力、重信誉的公司（机构）为项目提供“客观、公正、规范、科学”的内控体系建设服务。
本比选文件由比选人负责解释。
比选文件
比选申请人应认真检查比选文件是否完整，如存在缺页或不全时，应及时向比选人提出，以便补齐。
比选文件的组成
 eq \o\ac(○,1)比选公告；
 eq \o\ac(○,2)比选申请人须知；
 eq \o\ac(○,3)评比标准和方法；
 eq \o\ac(○,4)比选申请文件格式；
比选文件的澄清
 eq \o\ac(○,1)申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在比选申请人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求比选人对比选文件予以澄清。
 eq \o\ac(○,2)比选文件的澄清将在比选申请人须知前附表规定的递交截止时间以前以书面形式发给所有购买比选文件的申请人，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容为比选文件的组成部分。
比选申请文件
申请文件的组成
申请文件应包括下列内容：
比选申请人简介

二、报价一览表

三、分项报价明细表

四、法定代表人授权书

五、技术及商务偏离表

六、业绩一览表

七、拟投入本项目的人员配备情况表

八、项目实施方案

九、承诺书

比选申请有效期
在比选申请人须知前附表规定的比选申请有效期内，申请人不得要求撤销或修改其申请文件。
资格审查资料
1） “比选申请人基本情况表”应附申请人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
其他要求的材料见比选申请人须知前附表。
比选申请文件的编制
 1） 申请文件应按“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为申请文件的组成部分。
2） 申请文件应当对比选文件有关比选申请有效期、标准和要求等实质性内容做出响应。
3） 所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字，不得用盖章（签名章等）代替，也不得由他人代签。
所有要求盖章的地方都应加盖申请人单位行政公章（鲜章），不得使用专用章或下属单位印章。
要求法定代表人或其委托代理人签字的位置，法定代表人亲自递交比选文件而不委托代理人递交比选文件的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人递交比选文件的，由委托代理人签字，并附法定代表人签署的授权委托书。
申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位行政公章或由申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。
4）比选申请文件正本一份，副本份数见申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。正副本内容应一致，如出现不一致时，以正本为准。
5）封面或扉页（内中副封面）按比选文件提供的格式，标明“蒲江县中医医院污水站在线监测设备及全维保服务项目采购”、比选申请人全称，日期，并由申请人法定代表人（或委托代理人）签字和加盖单位行政公章。
6）申请文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。
比选申请文件的递交
1）比选申请文件的密封和标记
见比选申请人须知前附表。
未按要求密封的比选申请文件，比选人不予受理。
2）比选申请文件的递交
见比选申请人须知前附表。
比选申请文件的开启
比选人对比选申请文件不举行公开开启仪式。
评选
1）评选委员会
比选由评选委员会负责。评选委员会成员人数见比选申请人须知前附表。
2）比选原则
比选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评选委员会成员应对比选活动保密。
3）评选
评选委员会按照比选文件、答疑、补充以及“比选方法”规定的方法、比选因素、标准和程序对申请文件进行评比。没有规定的方法、比选因素、比选依据和标准，不作为比选依据。
评选委员会应严格按照比选文件和有关法律法规进行评比，认真履职尽责，坚持原则，不得徇私舞弊，弄虚作假。
中选
1）中选方式
比选人依据评选委员会推荐的中选候选人确定中选人，评选委员会推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。
2）中选通知
在规定的比选申请有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。
其他
比选文件与比选公告不一致的，以比选文件为准；比选方法与比选文件中其他说明不一致的，以比选方法为准；前附表与正文部分不一致的，以前附表为准。

第三章 项目及技术服务要求
一、项目名称： 蒲江县中医医院污水站在线监测设备及全维保服务项目采购。   

二、项目地点：蒲江县鹤山街道飞虎路159号。

三、项目范围：
（一）化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪（含COD在线监测试剂）1套、数采仪1套、余氯在线分析仪1套、在线监测数据平台1套、流量仪（包含配件）1套共5种设备。

在线设备技术参数表

	序号
	项目
	技术要求

	1
	COD在线监测仪
	测量方法：重铬酸钾快速消解法

零点漂移：不超过5mg/L

量程漂移：不超过3%

一致性：不超过1%

提供中国环境保护产品认证证书

	2
	流量计
	流量范围：10升/秒～10米3/秒

流量精度：±5％

测距范围：0.4～2米

提供中国环境保护产品认证证书

	3
	余氯在线分析仪
	测量范围：0-20mg/L

精准度：2%
防护等级：IP65
提供产品校准证书

	4
	在线监测数据平台
	提供电脑IE查询端，手机APP端，微信公众服务号

具备数据预警功能，实时数据功能，历史数据查询功能，自动生成月、年报表

能接入余氯，ph，瞬时流量，瞬时流量，氨氮，cod，悬浮物

独立的顶级访问域名，数据库配置：4核8G，10M网速，100G磁盘，SSD固态硬盘

提供平台使用界面和数据库后台界面截图

	5
	环保监测数据

采集传输仪
	7寸触摸屏显示
数据采集误差：不超过千分之零点七

系统时钟计时误差：不超过千分之零点零一

储存容量：大于14400条

 提供中国环境保护产品认证证书


（二）污水在线监测全维保服务。

四、全维保要求（年度）：

（一）化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪

随时处于正常工作状态（COD≤250），各种显示均在正常范围，若出现偏差应及时查找原因，直至调整到正常范围，能随时接受主管部门监督检查和校对；随时提供备用机主要部件如主板、显示器、光检一套，常年备用在在线监测室，并符合《污染源自动监控设施运行管理办法》要求。

污染源在线自动监控数据采集传输仪

随时处于正常工作状态，各种显示均正常，保证能随时上传真实有效数据，并接受主管部门监督检查；

（三）流量计能与“化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪”、“污染源在线自动监控数据采集传输仪”有效连接，并匹配使用，真实显示、上传数据；

（五）余氯在线分析仪

随时处于正常工作状态，定期对探头进行清洗，各种显示均正常，保证能随时上传真实有效数据，并接受主管部门监督检查；

（六）加强管理，维保人员在交通途中出现的任何安全事故均由中标单位负责；

（七）维保中必须保证医院财产安全，造成的损失由中标单位负责赔偿；

（八）按要求免费配合环境监测部门做好流量比对等工作，负责设备运行服务，提供自动监控数据并稳定上传、监控设施的通讯上传、日常维护、保养、过障维护和设施校验，自动监控设施软件正常升级维护，自动监控设施运行档案建设，按照相关规定报送统计报表，接受环保部门监督检查和考核等，免费提供试剂配方；

（九）接到维修电话或检修通知后1小时内响应并及时派人检查维修，24小时恢复设备正常运行；若在协议时间内不能恢复以上设备的正常运行，需提供备用设备，保证日常工作的正常开展。

（十）技术服务指标

按系统及各设备操作规范进行自动监控设施运维、操作、维护等。 

保证实现考核目标:按照当地环保部门要求。

远程监控诊断服务(1次/日)，检查数据传输系统是否正常，发现数据有持续异常情况，立即前往站点进行检查。

定期巡检服务(1次/月)，巡检内容:1、检查设备及辅助设备运行状态、主要技数参数判断是否正常;2、检查自来水供应、取样系统、内部管路是否清洁通畅:3  检查站房电路、通讯系统是否正常;4、对于用电极法测量的设备，检查标液和电极填充液，进行电极清洗;5、对于使用气体钢瓶的设备，检查气密性、气压是否达到要求;6、检查设备标准液、试剂有效期和余量，及时更换和添加;7、检查数据传输系统，看设备和数采仪、上位机是否一致;8、对于没有自动调零、校正功能的设备进行手动调零、校正9、收集设备运行产生的废液，进行妥善处理；10、站房环境清洁，各类辅助设备检查，保证设备所需的温度、湿度等正常运行环节；

定期维护服务(1次/月)，维护内容:1、清洗取样系统管路、内部管路、各类探头；2、清洗设备计量单元、反应单元、加热单元、检测单元:3、检查各类设备转换系统曲线是否适用，必要时进行修正;4、对数据存储、控制系统运行状态进行检查  5、在现场进行一次实际样品和质控样检验，检验结果应符合验收规范指标:6 检查设备接地情况、站房防雷措施。

定期维护服务(1次/季)，维护内容:1、检查各类电磁阀、泵、电极、探头工作状态，必要时进行更换;2、检查各类活塞、密封圈、内部导管、连接头是否工作正常必要时进天更换；3、检查设备其他常用易耗品工作状态，进行定期更换；4、进行一次设备重复性、零点漂移、量程漂移实验，实验结果符合验收规范指标； 5、设备校正，在现场进行实际样品和质控样检验，检验结果符合验收规范指标;6、检查数据存储、通讯系统工作状态，做好数据备份，保证数据不丢失。

整体维护(1次/年)，维护内容;1、整体系统进行全面检查、维护，如需停用检查的，需事先报环保部门批准;2、配合环保部门，接受有资质的检测机构进行抽检及校验。

设备故障维护服务，1、设备发生故障或接到故障通知，1小时内响应，24小时内赶到现场进行处理，2、对于不易诊断和维护的设备故障，如72小时内无法排除，应及时上报环保部门备案;3、设备进行维护后，使用和运行前按国家有关技术规定进行校准检查，如设备进行了更换，在使用和运行前对设备进行校验和比对实验，其结果符合验收规范指标。

提交相关技术档案:1、按当地环保部门要求，按时提交所需数据、周报、月报等报告文件;2、设备校准、零点和量程漂移、重复性、实际样品比对、质控样试验的例行记录;3、设备运行报告、定期巡检、维护保养记录;4、设备维护、易耗品的定期更换记录;5、检测机构的检定或检验记录。

其他服务:1、持续提供零星备件供应;2、持续提供设备扩容服务;3、免费提供软件升级服务。

（十一）特殊情况应随叫随到，解决实际问题。
五、其他要求

投标人须承诺其提供的货物的质量、技术参数和其他要求均符合或优于国家标准及安全使用的要求。（提供承诺函原件，加盖投标人公章）

六、质保及售后要求

设备质保期为验收合格后一年，全维保合同期限为一年。

五、商务要求

1.工期：以双方具体签订的合同内容为准。

2.供货地点：采购人指定地点。

3.付款方式：以双方具体签订的合同内容为准。
注：本章要求均为实质性要求，不允许负偏离。
第四章 评比标准和方法
评比办法前附表（形式、资格性、符合性审查表）
	评审步骤
	评审要素
	评审内容

	形式

评审


	比选人名称
	与比选文件中的营业执照、资质证书、相关许可证是否一致

	
	比选申请文件的签字、盖章
	是否符合比选的要求

	
	比选文件格式
	是否按照比选文件要求的规定编制比选文件，若比选人未按比选格式规定编制比选文件而导致比选委员会评审困难的，比选委员会可予以废标。

	
	比选报价的唯一性
	一份比选文件只能有一个比选报价（包括总价和分项价格），不得提交任何有选择性的报价

	
	法定代表人身份证明和授权委托书
	是否有效

	资格性审查
	资质证明材料要求
	是否满足比选要求提供的资质材料复印件，提供的资质材料和证明材料是否齐全有效

	
	声明
	具有比选文件真实性和不存在限制比选情形的声明

	符合性审查
	比选有效期
	按比选文件要求在比选有效期内，申请人不得要求撤销或修改其申请文件

	
	是否高于最高比选限价或低于成本价
	投标价高于最高比选限价或低于采购预算85%或者低于其他有效供应商报价算术平均价90%。比选小组将请比选申请人作出澄清。拒绝澄清或澄清理由不被采信的，评标委员会按低于成本价否决其比选。

	
	是否有完整的承诺书
	是否按比选文件要求提供相应的承诺

	注：比选文件只有通过以上全部条件才能通过审查。


评比表
	序号
	评分
因素
	权值(分)
	评分标准
	备注

	1
	报价
	30
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×30
	

	2
	运营管理服务方案
	30
	根据运营管理方案内容评分。优得6分，良得3分，一般得1分。

根据运营管理制度评分。优得6分，良得3分，一般得1分。

根据运维人员配备评分。优得6分，良得3分，一般得1分。

根据运维应急方案进行评分。优得6分，良得3分，一般得1分。

根据优化措施评分。优得6分，良得3分，一般得1分。
	共同评分因素

	3
	履约能力
	30
	投标人具有“高新技术企业证书”得6分。

投标人具有环境污染防治等级确认证书环保设备制造甲级得6分。

投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质的得6分。

投标人具有运营服务能力评价证书生活污水处理二级得6分。

投标人具有运营服务能力评价证书工业废水处理二级得6分。
	附证书复印件加盖公章

	4
	售后服务
	10
	售后服务方案在可行性、全面性、实用性、便捷性以及与采购人实际情况的吻合程度进行综合评比排名：优得10分，良得5分，一般得2分。


	共同评分因素

	总分
	
	100
	
	


本次评选采用综合评分法。评选委员会对满足比选文件初步评审要求的比选申请文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按下列评比总得分计算公式计算评比总得分，按总得分由高到低的顺序推荐中选候选人排序；评比总得分相等时，按比选报价由低到高顺序排序；评比总得分相等且比选报价相同时，按项目方案部分得分由高到低顺序排序。
2评选标准

2.1初步评选标准

2.1.1形式评选标准：见评比办法前附表。

2.1.2资格评选标准：见评比办法前附表。

    2.1.3符合性评选标准：见评比办法前附表。
2.2 详细评选标准

    详细评选标准：见评比办法前附表。

3评选程序

3.1初步评选
3.1.1 评选委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，视为未实质性响应比选文件要求。

3.1.2比选文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）比选申请文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本比选申请文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正比选申请文件的项目报价，比选申请人同意后，调整后的项目报价对比选申请人起约束作用。如果比选申请人不接受修正后的报价，视为未实质性响应比选文件要求。

    3.1.3比选申请人有以下情形之一的，其比选申请作废标处理：

    (1)串通比选申请或弄虚作假或有其他违法行为的；


    (2)不按评选委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2详细评选
    3.2.1评选委员会按“评比办法前附表”规定的评分因素进行综合评分。
    3.2.2评选委员会发现比选申请人的报价明显低于其他项目报价，使得其项目报价可能低于其成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评选委员会认定该比选申请人以低于成本报价，其比选申请作废处理。

3.3比选申请文件的澄清和补正

    3.3.1在评选过程中，评选委员会可以要求比选申请人对所提交的比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评选委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

    3.3.2澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。比选申请人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部分。

3.3.3评选委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评选委员会的要求。

3.4评选结果

3.4.1评选委员会按最终得分由高到低顺序推荐中选候选人，当排序第一的比选申请人的报价超过了采购预算，且比选人不能支付时，将不推荐为中选候选人，顺延排序第二的比选申请人，以此类推（技术评分为0分的除外），并提出书面评比报告。

3.4.2 比选人根据评选委员会提出的书面评比报告和推荐的中选候选人名单，确定中选人。
3.4.3评选委员会发现比选文件存在歧义、重大缺陷导致评比工作无法进行，或者比选文件内容违反国家有关规定的，要停止评比工作并向比选人书面说明情况，比选人应当修改比选文件后重新组织采购活动；发现比选申请人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向比选人报告。

第五章  比选申请文件格式
蒲江县中医医院污水站在线监测设备及全维保服务项目采购
比
选
申
请
文
件
比选申请人：____________________________（全称）
   2021年 XX 月 XX日
一、公司简介
二、报价一览表
项目名称：                                        项目编号：
	序号
	项目名称
	项目内容
	报价金额
（万元）
	项目地点
	完成时间
	备注

	1
	设备总价
	
	
	
	
	/

	2
	运维总价
	
	
	
	
	

	报价金额合计（小写）：
	大写：


1、我方完全同意自行承担为比选所发生的一切费用。

2、我方承诺在比选文件规定的比选有效期内不修改、不撤销比选文件。

3、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和我方的比选文件将构成约束我们双方的合同。

4、我方接受比选文件中的合同条款。
比选申请人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期:

三、分项报价明细表
  项目名称：                       
按照清单报价。

注：1、比选申请人应按照采购内容提供全部分项报价。报价范围应符合比选文件要求，为全部费用的总和。

“分项报价明细表” 比选报价应当与“报价一览表”的比选报价相等。

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期:
四、法定代表人授权书
蒲江县中医医院 ：

本授权声明：               （比选申请人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为我方 “          ”项目（比选编号:          ）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

比选申请人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

授权代表（签字）：

职    务：

授权日期：

须附：法定代表人以及授权代表身份证复印件

五、技术及商务偏离表

  项目名称：                       
	内容
	比选要求
	比选响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、比选申请人响应第三章的全部内容为准；

2、比选申请人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其比选或中选资格，并按有关规定进行处罚。
比选申请人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期:   

六、业绩一览表
  项目名称：                         
	年份
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
	   备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定。

七、拟投入本项目的人员配备情况表
  项目名称：                        
	拟在本项目中担任的职务
	姓名
	职称
	从事专业及年限
	上岗资格证明
	工 作 经 历

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目名称
	所担任的职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


比选申请人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期:

八、项目实施方案
  项目名称：                         
格式自拟

比选申请人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权人：（签字）

比选日期:

九、承诺书

蒲江县中医医院 ： 

我方参加由你们组织的蒲江县中医医院污水站在线监测设备及全维保服务项目采购的比选事宜，我公司符合。

（1）具有独立承担民事责任能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（6）具有自动监控系统（水）二级运营服务证书。

（7）外省企业提供入川备案证明。

特此承诺！

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期:

十、供应商廉洁承诺

蒲江县中医医院：

本单位 XXXX（供应商名称）参加 XXXX（项目名称）的采购活动，并已知晓限制性供应商的要求，现本单位郑重承诺如下：

1.严格遵守国家有关廉洁规定。
2.不向采购人工作人员、采购代理机构人员及其亲属赠送礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由采购人、采购代理机构及其工作人员个人支付的费用；不为采购人、采购代理机构及其工作人员安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请采购人及采购代理机构；不为采购人、采购代理机构工作人员及其亲属经商办企业提供方便。
3.不向采购人、采购代理机构工作人员询问违反法律法规的评标情况或施加任何影响。不通过中介公司或任何单位、个人向采购人、采购代理机构工作人员打招呼，施加压力。不诋毁政府采购活动中任何一方的名誉。
4.我单位承诺不会存在政府采购及其他法律法规禁止的以下情形：
4.1不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

4.3不同供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的投标（响应）文件异常一致或者报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标（响应）文件相互混装；

4.6不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

4.7 政府采购及其他相关法律法规禁止的情形。

我单位对上述承诺内容事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意承担相关法律责任及其受其影响而产生的经济赔偿、利益损失的责任。
比选申请人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

            比选日期:

第六章 采购合同(草案)
（双方协商，以实际签订合同为准）


