蒲江县中医医院-蒲江县妇幼保健计划生育服务中心消防维保服务比选文件

根据国家消防安全管理相关要求，医院拟对蒲江县中医医院-蒲江县妇幼保健计划生育服务中心消防系统维保服务项目进行比选采购，现邀请符合相关条件的供应商前来参与。

- 项目内容要求：

| 序号 | 服务范围 | 项 | 采购预算 （万元/年） | 履约保证金 （万元） | 维保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲江县中医医院-蒲江县妇幼保健计划生育服务中心消防系统维保服务 | 1 | 2.8 | 0.3 | 3年 |

（一）项目要求

1.维保服务商严格依照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201—2010）规定的维护保养方式、方法、内容、程序、技术要求开展维护保养工作，保证甲方建筑消防设施维护保养质量，并对甲方消防安全负责。

2.需定期检查的消防设施、设备清单：

（1）火灾自动报警系统（火灾报警集中控制屏、联动控制柜、探测器、手动报警按钮、声光报警器、楼层显示器）；

（2）自动喷淋灭火系统（喷淋水泵、稳压泵、水泵控制柜、湿式报警阀、末端放水装置、水流指示器、压力开关、信号蝶阀、水泵结合器）；

（3）室内外消火栓灭火系统（室内消火栓、室外消火栓、消火栓按钮、室内消防水泵、消火栓稳压泵）；

（4）消防通讯电话机消防广播系统（电话主机、消防插孔电话、电话分机、消防广播系统）；

（5）防排烟系统（送风机、排烟机、正压送风口）；

（6）气体灭火系统（气体灭火）；

（7）大空间智能灭火系统（智能灭火、区域控制箱、探测组件、水炮、水炮泵）；

（8）防火隔离系统（防火卷帘门、防火门、水幕泵）及相关配套系统；

（9）水炮系统（包括联动部分）；

（10）消防稳压系统、消防应急照明系统（应急疏散指示灯、EPS和UPS集中供电系统进线端后所有设施）；

（11）防火门（木质防火门除外）等设施设备。

3.维保时间、地点及验收方式

（1）维保时间：采购合同签订之日起三年，一年一签。

（2）维保地点：蒲江县中医医院-蒲江县妇幼保健计划生育服务中心内。

（3）验收方式：采购人指定部门负责人出具验收报告并签字确认。

4.项目服务需求

（1）凡涉及需更换、维修零部件的人工费均由供应商承担，材料费由采购人承担：a、成交供应商应提供三个知名品牌的对应产品的报价清单报于采购人审核，采购人从中选择一个品牌产品由成交供应商采购并进行更换。成交供应商所报产品价格在未来180天内价格下浮不得超出10%，采购人在此期间内进行市场调查时若发现市场价格下浮超过报价的10%，采购人有权在后期结算时扣除差价部分（供应商提供承诺函）；b、甲方认为需要自主决定采购的零部件，乙方须书面提供甲方需要更换的设备型号、规格等相关资料。

（2）消防设施、设备保养耗材（如：油漆、黄油、机油、工具等）费用由供应商维保公司承担。

（3）每月进行1次消防维护保养。

（4）对医院涉及消防操作的人员每季度进行消防理论及实操的培训。

（5）负责配合医院协调消防相关的职能部门的工作。

（6）配合医院的改造工程（如改造前切断消防管网的来水，改造完毕后的补水）。

（7）维保方必须配备常用备用配件（管网闸阀、水泵闸阀、喷淋头、烟感、疏散指示、各类模块等）。重大消防设施的更换用最短时间更换完成（如管网闸阀爆裂等），特殊情况在10个工作日内维修更换完成。

5.付款方式：

无预付费，按季度支付维保服务费。经采购人指定相关部门负责人验收合格后，成交供应商开具合法发票凭采购人出具的验收报告，由采购人按财务付款流程于每季度次月将服务费支付到成交供应商基本账户。

（二） 商务要求

1.成交供应商需固定1个熟悉消防系统的工作人员，负责消防设施的维保。

2.做好消防设施资料建档工作，及时更新老的资料。

3.有责任和义务配合采购人及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

4.全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从公安消防管理部门的技术指导。

5.消防系统维保单位（成交供应商）需每月提供上月的设施设备检查记录表和维修维护记录表，如发现问题及时提出整改意见书，以便采购人随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。

6.消防系统和设备发生故障，维保单位应做好设备暂停使用或给予恰当的保护。

7.消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。并参照《消防设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位。导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门监定为保养不善造成）将由维保单位（成交供应商）承担由此带来的一切经济和法律责任。

8.维保质量标准每季度按《工作质量评分表》评定工作质量，采用100分制，根据评分表“工作要求”内容每发现一处扣除相应分值，累计达到扣除分值总计标准后依据标准支付相应款项。

9.参与维保工作人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和采购人相关工作人员的人身和财产的安全。

10.维保过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与甲方无关，但维保施工中违规造成采购人相关工作人员的人身和财产损害和损失的。将由维保单位（成交供应商）承担一切经济和法律责任。

11.潜在供应商需到现场了解消防及配套设备的运行情况，并有针对性制定维保方案和实施方案，对于采购人提出维保要求如有缺少相关维保规范要求，供应商应按规范要求给予补充完善。

12.维保单位（成交供应商）未按招标要求落实例行的检测、检查、维保、培训等工作，将扣除当月相应维保费用。因维护不及时造成发生意外事故，将按事故的损害情况向维保单位追索赔偿。

13.发生较大故障时，成交供应商在30分钟内赶到现场组织修复。因故障、维修等原因，需要暂时停用的，应当采取有效措施确保安全。

14.成交供应商与采购人每季度对全院进行消防安全联合检查。

（三）报价要求

报价包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的检测装备和维修装备及工具费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等，不含更换的材料费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）质量保证及售后服务

1.质量保证期：维保期间由供应商免费提供相关的运维技术支持服务及零配件更换服务。

2.售后服务内容

(1)成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

(2)用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在半小时内采取相应响应措施；无法在半小时内解决的，应在2小时内派出专业人员进行技术支持。

(3)成交供应商维保技术人员在接收到采购人工作指令后，应立即达到现场。如果缺席一次扣相应维保费，造成不良后果的一切责任由成交供应商承担，采购人有权无条件解除合同。

（五）维修保养方案

供应商根据采购人消防设施实际情况和要求由供应商制定详细的维保方案提供给采购人审核，双方达成一致建议后，同意实施，并严格遵照执行，确保采购人消防设施完好有效。

二、供应商资质要求：

合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资质条件

1．具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供财务报表或承诺函）；

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（附服务人员养老保险复印件或提供承诺函）

5．熟悉消防设备、设备性能、具有系统调试维保能力（提供承诺函）；

6. 近三年内在参加政府采购活动中无重大违法记录（提供承诺函）。

（二）特定资格条件：

1.营业执照经营范围涵盖消防设施维护保养检测或具有消防维保资质（需提供资质证书复印件）

2.具有消防设施工程专业承包贰级及以上施工资质证书（需提供资质证书复印件）

三、采购要求

1．响应文件的组成
（1）消防系统维保服务报价表（格式附后）；

（2）法定代表人身份证明书（格式附后）；

（3）法定代表人授权委托书（格式附后）；

（4）300元以下免费提供项目元器件配置明细表；

（5）售后服务保证：

供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇文件及其他条款的要求。

（6）供应商信息：经销商和生产厂家营业执照和其他资质文件（复印件加盖供应商公章），现场维保人员配置，维护保养设备工具；

（7）相关业绩、其他优惠条款等。

2．响应文件的制作

（1）供应商须按以上响应文件组成内容编制响应文件并装订成册。

（2）响应文件的份数

响应文件共三份，其中正本一份，副本两份，如正副本内容不符，以正本为准，副本可为正本的复印件。

（3）响应文件的签署

响应文件报价表应由法定代表人或授权代表签名并加盖公章。授权代表参与采购的需提供由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书原件。

（4）响应文件的密封

响应文件的正本、副本均应用档案袋密封。档案袋上注明项目名称、供应商名称和地址、“正本”、“副本”等字样。封口处须加盖供应商公章并由法定代表人（或授权代表）签字。

3.有下列情形之一的，按无效响应处理：

（1）供应商不具备采购通知书规定的资格要求的；

（2）供应商超出营业范围的；

（3）供应商报价超出采购预算的；

（4）响应文件未按采购通知书要求签字、盖章的；

（5）响应文件出现多个报价的。

四、成交原则

由采购小组对各供应商的响应文件进行评审，按照“评审因素的量化指标评审，得分最高”的原则确定成交供应商。

比选程序

| 评审步骤 | 评审要素 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 比选人名称 | 与比选文件中的营业执照、资质证书、相关许可证是否一致 |
|  | 比选申请文件的签字、盖章 | 是否符合比选的要求 |
|  | 比选文件格式 | 是否按照比选文件要求的规定编制比选文件，若比选人未按比选格式规定编制比选文件而导致比选委员会评审困难的，比选委员会可予以废标。 |
|  | 比选报价的唯一性 | 一份比选文件只能有一个比选报价（包括总价和分项价格），不得提交任何有选择性的报价 |
|  | 法定代表人身份证明和授权委托书 | 是否有效 |
| 资格性审查 | 资质证明材料要求 | 是否满足比选要求提供的资质材料复印件，提供的资质材料和证明材料是否齐全有效 |
|  | 声明 | 具有比选文件真实性和不存在限制比选情形的声明 |
| 符合性审查 | 比选有效期 | 按比选文件要求在比选有效期内，申请人不得要求撤销或修改其申请文件 |
|  | 是否高于最高比选限价或低于成本价 | 投标价高于最高比选限价或低于采购预算85%或者低于其他有效供应商报价算术平均价90%。比选小组将请比选申请人作出澄清。拒绝澄清或澄清理由不被采信的，评标委员会按低于成本价否决其比选。 |
|  | 是否有完整的承诺书 | 是否按比选文件要求提供相应的承诺 |
| 注：比选文件只有通过以上全部条件才能通过审查。 |  |  |

评分原则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、经济部分（50%） | 报价得分 | 50 | 以本次符合满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×50（保留小数点后两位）。 |  |
| 2、技术部分（25%） | 项目实施（维保） 方案 | 25 | 1.内容完整性和编制水平（10分） 根据内容完整、编制合理性评分，优得10分，良得5分，一般得2分，差不得分。 2.质量管理与措施（5分） 根据措施明确、周密，重要部位控制措施详尽、可行性评分，优得5分，良得3分，一般得1分，差不得分。 3.安全管理与措施（5分） 根据措施完善、可行，安全施工有保障进行评分，优得5分，良得3分，一般得1分，差不得分。 4.方案科学性（5分） 根据实施方案的整体性、可操作性、科学性进行评分，优得5分，良得3分，一般得1分，差不得分。 | 原件备查 |
| 3、商务部分（25%） | 供应商业绩 | 6 | 根据招标文件要求和投标文件相关内容评定。投标人提供1个类似项目业绩（类似项目业绩是指：为消防维保业绩，须提供合同复印件），得3分，本项最多得6分；未提供证明材料或证明材料不符要求者，此项不得分。 | 原件备查 |
|  | 售后服务机构 | 6 | 供应商承诺为本项目质保期间进行24小时服务的得3分，供应商承诺在本地设立售后服务点或机构的得3分。提供服务承诺函加盖供应商鲜章，本项最高6分，不提供不得分） | 原件备查 |
|  | 售后服务措施保证 | 13 | 1.现场维护保养技术人员提供2人（含）以上得6分，1人不得分。 2.提供一级注册消防工程师资质证书的得3分，无资质证书不得分。（并提供证书和近3个月社保缴费为依据，不提供不得分）； 3.响应时间20分钟内并到达现场得4分，20分钟至30分钟内到达现场得2分，30分钟以上不得分。 | 原件备查 |

五、无效响应条款

成交供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

六、成交通知

成交结果将在《蒲江县中医医院官网》

（http://pjxzyyy.com/index.aspx）上公示。

七、质疑与答复

供应商对成交结果有异议的，应当在公示期内以真实姓名向院办公室电话、书面反映或面谈，联系电话：（028）88554946，并附相关证明材料。

八、合同签订

1.成交供应商在公示期满3个工作日无异议后与采购单位签订《项目服务合同》并同时签订《廉政合同》，合同内容应与《采购文件》的内容和要求一致，合同违约责任等其他未明确事项，由供需双方在合同中协商约定。公示期满10个工作日内未签订合同者视为自动放弃。

2.若成交供应商放弃成交项目或不遵守响应承诺时，由蒲江县中医医院在成交候选供应商中依次确定，原成交供应商三年内禁止参与蒲江县中医医院一切采购活动。

九、付款方式

每季度付维保服务费一次，凭开具的服务费发票经使用部门考核签字确认后，由财务于次月月底前转账到维保公司指定的基本账户。

十、采购信息

1.响应文件递交时间及地点：2023年 6月9日17：00前将响应文件（密封）交至保卫科，超过截止时间或不按规定密封的响应文件恕不接受。

3.成交履约保证金：由成交供应商在签订《项目服务合同》前，交于采购人指定对公账户），合同期满后无息退还剩余部分。

4.比选时间：另行通知

6.联系人：袁老师，联系电话：13541123184（保卫科）

附件1

报价表

项目名称：

| 序号 | 服务范围 | 项 | 采购预算 （万元/年） | 维保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲江县中医医院-蒲江县妇幼保健计划生育服务中心消防系统维保服务 | 1 |  | 3年 |

供应商名称：（公章）

法人或授权代表签字：

年   月   日

# 附件2

# 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

# 附件3

# 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：__蒲江县中医医院-蒲江县妇幼保健计划生育服务中心__

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）（签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

附件4

维修材料价格明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表，将设备配套零配件及附件的信息一并填入该表。

2、填报单价不得高于市场均价。

3、该表可扩展，并逐页签字和盖章。

供应商名称：（公章）

法人或授权代表签字：

年   月   日

附件5

承诺函

致：  蒲江县中医医院-蒲江县妇幼保健计划生育服务中心 ：

（供应商名称）郑重声明，我公司在参加   （采购项目名称）前，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称：（公章）

法人或授权代表签字：

年   月   日

附件6

技术服务偏离表

项目名称：

| 序号 | 比选文件要求 | 响应文件应答 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （正偏离/负偏离） |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：无偏离或本表无填写内容视同无偏离，完全响应比选文件要求。

供应商名称：（公章）

法人或授权代表签字：

年   月   日

附件7

商务偏离表

项目名称：

| 序号 | 比选文件要求 | 响应文件应答 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （正偏离/负偏离） |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：无偏离或本表无填写内容视同无偏离，完全响应比选文件要求。

供应商名称：（公章）

法人或授权代表签字：

年   月   日

附件8

业绩清单表

项目名称：

| 序号 | 项目年度 | 项目名称 | 项目金额 | 项目履约情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （在续/完成） |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：请后附所填写项目业绩的合同复印件，该表可扩展。

供应商名称：（公章）

法人或授权代表签字：

年   月   日

附件9

其他承诺函

（格式自拟）

供应商名称：（公章）

法人或授权代表签字：

年   月   日

附件10

项目实施方案

（格式自拟）

供应商名称：（公章）

法人或授权代表签字：

年   月   日

附件11

供应商需要提供的其他资料

（格式自拟）

供应商名称：（公章）

法人或授权代表签字：

年   月   日