[image: image1.png]





蒲江县中医医院

污水处理站维保服务询价采购项目
询 价 文 件
项目编号：PJZY-2023-009
采  购  人：蒲江县中医医院

2023年12月

目录

2

第一章  投标邀请

4

第二章  投标人须知

16

第三章  投标文件格式

33

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

34

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

36

第六章  本项目技术、服务、商务采购履约主要条款及其他要求条款

38

第七章  评标办法

47

第八章  采购合同（草案）



第一章  投标邀请
根据工作需要，蒲江县中医医院拟对蒲江县中医医院污水处理站维保服务询价采购项目进行采购，现诚邀请符合相关条件的供应商前来参与。
一、询价项目：蒲江县中医医院污水处理站维保服务询价采购项目
二、项目编号：PJZY-2023-009
三、询价项目简介：本项目共1个包，采购人为蒲江县中医医院、蒲江县妇幼保健计划生育服务中心联合招标。采购内容： 按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《排污许可证》相关规定要求，我院对医院污水处理站进行运维服务（包括但不限于：为污水处理站配置合格的操作、维修、管理人员，提供设备维修、设备保养、设备更换的全部技术和所有运营材料等）进行询价采购，保证污水处理站运行正常、污水水质达标排放、污水处理站废气排放达到《排污许可证》规定要求、满足国家、地方环保及卫生行业的规定和要求。
四、本项目最高限价：76000元/年，超过预算总价的投标无效。
五、供应商参加本次询价活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1.投标人应具备下列条件：
1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；


1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；


1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7本项目不接受联合体投标。

六、询价文件报名时间、需提交资料、获取方式

1.询价文件报名时间  2023年12月28日至2023年12月31日17时00分（北京时间）。
2.报名时间期限内完成填写以下资料并发送至指定QQ邮箱（473281968@qq.com）
2.1 完成《蒲江县中医医院院内集中采购报名表》
(盖鲜章)，见附件。
2.2 需提供公司法人授权委托书、公司法人及业务员的身份证复印件（盖鲜章）。

2.3 需提供公司的《营业执照》（盖鲜章）。

2.4 需要提供公司在信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）《信用信息报告》正文页或中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）信用记录。
2.5 以上资料扫描成1个PDF文件，按照“单位名称+投标项目名称”的文件名发送指定邮箱。
3、询价文件获取方式

询价文件见公告。
七、开评标时间
1. 投标时间 2024年1月5日09 时30分-2024年1月5日10时00分（北京时间）
2. 开标时间 2024年1月5日10 时00分（北京时间）
3. 投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照询价文件要求密封的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。
4. 开标地点：蒲江县鹤山街道飞虎路159号（蒲江县中医医院行政三楼会议室）。

八、评标

评标时间、地点：另行确定。

九、本投标邀请在“http://pjxzyyy.com/index.aspx”上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：蒲江县中医医院

地    址：蒲江县鹤山街道飞虎路159号

联 系 人：王老师  杜老师
联系电话:028-88532868
附件：蒲江县中医医院院内集中采购报名及文件领取登记表
第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

	序号 
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	蒲江县中医医院

	2
	采购项目名称
	蒲江县中医医院污水处理站维保服务询价采购项目

	3
	项目编号
	PJZY-2023-009

	4
	询价文件编制
	由采购办和总务科共同编制。

	5
	采购预算和最高限价

（实质性要求）
	本项目采购最高预算和最高限价：76000.00元/年，超过采购预算价/最高限价时，投标文件无效。

	6
	低于成本价不正当

竞争预防措施

（实质性要求）
	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	7
	评标方法
	最低评标价法

	8
	评标情况公告
	评标结果等将在“蒲江县中医医院官网”上予以公告。

	9
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	10
	递交投标文件地点
	蒲江县鹤山街道飞虎路159号（蒲江县中医医院行政三楼采购办）。

	11
	考察现场、标前答疑会
	采购单位认为有必要，另行书面通知。

	12
	投标人对询价文件提出质疑的时间
	按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。

	13
	构成询价文件的其他文件
	询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分。

	14
	投标有效期
	递交投标文件截止之日起90天。

	15
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	16
	履约保证金
	签订合同时约定。

	17
	询价文件、开评标工作咨询
	联 系 人：王老师  杜老师

联系电话：028-88532868

	18
	中标通知书领取
	中标公告在“蒲江县中医医院官网”上公告后，中标人凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到蒲江县中医医院采购办领取中标通知书。

联系电话：028-88532868
地址：蒲江县鹤山街道飞虎路159号（蒲江县中医医院行政三楼采购办）。

	19
	供应商询问、质疑
	供应商询问、质疑由蒲江县中医医院采购办负责答复。

联 系 人：王老师  杜老师

联系电话：028-88532868

	20
	备选投标方案和报价
	本次采购不接受备选投标方案和多个报价。


二、总  则
1. 适用范围

1.1 本询价文件仅适用于本次采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指蒲江县中医医院。

2.2“投标人”系指收到询价文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人（实质性要求）

3.1合格的投标人应具备以下条件：

（1）经报名初审合格并收到了询价文件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
（3）不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

（4）参考《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

（5）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其报价无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

三、询价文件

5．询价文件的构成

   5.1 询价文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。询价文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本询价文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）本项目技术、服务、商务采购履约主要条款及其他要求条款；

（七）评标办法；


（八）采购合同（草案）。

5.2 投标人应认真阅读和充分理解询价文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对询价文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照询价文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

6. 询价文件的澄清和修改

6.1采购人可以依法对询价文件进行澄清或者修改。

6.2采购人对已发出的询价文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有收到询价文件的供应商，同时在“蒲江县中医医院官网”上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。

6.3 投标人认为需要对询价文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购人提出申请，但采购人可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7. 答疑会和现场考察

7.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在询价文件提供期限截止后，组织已获取询价文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取询价文件的潜在投标人。

7.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

8．投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件语言以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文（实质性要求）。

投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9．计量单位（实质性要求）

除询价文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

11. 联合体投标

11.1本项目不接受联合体投标。

12. 知识产权（实质性要求）


12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。  

13．投标文件的组成

投标人应按照询价文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照询价文件要求填写的“报价一览表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

（2）本项目物品报价按分项报价并给出合计报价；报价超过采购预算/最高限价时，投标申请文件无效。（取值按四舍五入法，保留小数点后两位。）（实质性要求）

13.2 技术部分。投标人按照询价文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标和技术要求做出的响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

   （1）投标产品的品牌、型号、配置；

   （2）投标产品本身的详细的技术指标（应当尽可能提供检测报告、产品使用说

明书、采购人手册等材料予以佐证）；

   （3）技术方案、项目实施方案；

   （4）投标产品技术配置参数表；

   （5）产品彩页资料或技术资料；

   （6）产品工作环境条件；

   （7）产品验收标准和验收方法；

   （8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

   （9）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

13.3 商务部分。投标人按照询价文件要求提供的有关证明材料。包括以下内容：

    （1）投标函；

    （2）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（详见第五章）；

    （3）投标承诺函；

    （4）商务应答表；

（5）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

    （6）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

13.4售后服务。投标人按照询价文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容： 

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）其他有利于采购人的服务承诺。

13.5其他部分。投标人按照询价文件要求作出的其他应答和承诺。

14．投标文件格式

14.1 投标人应执行询价文件第三章的规定要求。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。


15．投标保证金（实质性要求）

本项目不收取投标保证金。

16．投标有效期（实质性要求）

16.1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于询价文件规定的期限，但不得短于询价文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

 16.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 

16.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17．投标文件的印制和签署

17.1 投标人应当准备封包1：投标文件正本1份、副本1份。封包2：用于开标唱标单独提交的“报价一览表”1份、投标文件电子文档3份（制作参考：（1）招标文件正本从封面开始逐页扫描后形成的PDF完整版本格式1份。（2）“报价一览表”word版本和PDF版本各1份。（3）以上3份电子档存储在一个U盘。）
投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。用于开标唱标单独提交的“报价一览表”应为原件。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

17.4投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

17.5 投标文件应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

17.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）

18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称、包号。

18.2  封包1.投标文件包括正本、副本。封包2.用于开标唱标单独提交的“报价一览表”+已完成电子档的U盘。投标文件应当密封，其中，“报价一览表”单独密封。密封袋上应分别标上“正本”+“副本”、“报价一览表”字样，并注明投标人名称、项目编号、项目名称、包号。

19．投标文件的递交

19.1 投标人应在询价文件规定的投标截止时间前，将投标文件按询价文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收。

19.2递交投标文件时，报名供应商名称和询价文件的文号应当与投标供应商名称和询价文件的文号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和询价文件的编号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

19.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。
五、开标和中标

21．开标

21.1 开标在询价文件规定的时间和地点公开进行，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购人主持，投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

21.2 开标时，邀请监督小组对开标活动进行现场监督。

21.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“报价一览表”当众拆封，并由唱标人员按照询价文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

21.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“报价一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

21.6 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理:

（1）除本询价文件规定的情形以外，单独提交的“报价一览表”未按要求签字、盖章；

（2）没有提供单独递交用于开标的“报价一览表”的。

22. 开标程序

开标会主持人按照询价文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始，开标由采购人主持，邀请投标人参加。根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“报价一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或询价文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或询价文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出异议或回避申请，事后提出的质疑将不予受理。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（询价文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在“蒲江县中医医院官网”上查询。

（7）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。　

23. 开评标过程

开标和评标过程监督小组全程监督。

24. 评标情况公告

评标结果等将在“蒲江县中医医院官网”上予以公告。

25. 中标通知书

25.1 中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购人处领取中标通知书。

六、签订及履行合同和验收
26. 签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

26.3中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新开展采购活动。

27. 合同分包（实质性要求）

27.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据询价文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

30.履约保证金（实质性要求）

履约保证金在签订合同时约定。如果中标人在规定的时间内，没有按照要求交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。
31.履行合同
    31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

    31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

32. 验收

本项目验收采购人将参考相关法律法规及医院内部规定执行。

七、投标纪律要求

33. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料、承诺谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通；

    （4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。
八、质疑和投诉

   34.询问、质疑、投诉的接收和处理参考《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
九、其他

35.本询价文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本询价文件不再做调整。

36.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。
第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。（如果供应商响应文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

一、投 标 函

蒲江县中医医院：

我方全面研究了 “           ”项目【项目编号：       包号：/ 】询价文件；决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权             （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，报价详见报价一览表。

2、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
3、我们已详细阅读全部询价文件，参考资料及有关附件等，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份、副本在1份，电子文档（U盘）3份（（1）招标文件正本从封面开始逐页扫描后形成的PDF完整版本格式1份。（2）“报价一览表”word版本和PDF版本各1份。），用于开标唱标的“报价一览表”1份，投标有效期为递交投标文件截止之日起90天。

5、我方同意本询价文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
投标人名称（单位公章）：        

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：                       
传    真：

通讯地址：                                    

日    期：
二、承诺函 

致：蒲江县中医医院

我公司作为本次采购项目的投标人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我司未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、如果《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、我司完全同意询价文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。
九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：
三、法定代表人授权书
蒲江县中医医院：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”项目（项目编号：                 ）；投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖法定代表人名章：

授权代表人（签字）：

投标人名称：         （盖单位公章）

日    期：

注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

 （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件加盖投标人公章。

四、法定代表人身份证明

投标人名称： 


单位性质： 


地址： 


成立时间： 
 年 
月 
日

经营期限： 


姓名： 
系 

（投标人名称） 的法定代表人（职务： 
 电话： 

）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人： 
 （盖单位公章）

法定代表人签字或者加盖法定代表人名章：
。

      年      月     日

注：：法定代表人投标而非委托代理人投标适用

五、报价一览表
                项目名称：                                                   项目编号：                                  

	序号
	服务内容
	报价
	单位
	备注

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括人员管理、报告提交、保险、税费和比选文件规定的其它所有含税费用。 

2.“报价表”若为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖比选申请人印章。

3. 以上表格如不能完全表达清楚比选申请人认为必要的费用明细，比选申请人可自行补充。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 

六、商务应答表

项目名称：                      项目编号：               
	序号
	询价要求
	投标应答
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.投标人把询价文件第六章的内容条款逐条列出。

2. 投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：      （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期: 
七、投标人基本情况表
项目名称：                                    项目编号：                   

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

八、类似项目业绩一览表
项目名称：                                   项目编号：                  
	年份
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
	   备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：以上业绩需提供2个且有关书面证明材料，否则将不予认定。

投标人名称：         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：                   项目编号：                 包号：
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管

理

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技

术

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后

服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

十、本项目参加采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

致：蒲江县中医医院

本单位承诺在参加本项目采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

十一、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：蒲江县中医医院          

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

十二、知识产权声明函
致：蒲江县中医医院  
本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺声明：
1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。
2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。  
本公司对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：
十三、关于投标人控股关系声明函
蒲江县中医医院  
本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现声明：
除本公司外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的采购活动。
本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。
投标人名称：        （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

十四、项目实施及售后服务方案
项目名称：                             项目编号：                  
（格式自拟）

投标人名称：        （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
十五、其他材料（格式自拟）

项目名称：                   项目编号：               
                    （格式自拟）

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）投标人应具备下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；


1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。
（二） 根据采购项目提出的特殊条件：
2.1本项目不接受联合体投标。

注：参考财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）规定，本项目确定供应商经营活动中重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：200万元以上，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

（一）投标人应具备下列条件：

 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

（1）独立法人机构提供下述证明材料：

  营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

 （2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件；

  2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：
（1）具有健全的财务会计制度（2021年度或2022年度财务状况（投标人可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））：

①可提供2021年度或2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

②也可提供2021年度或2022年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； 

③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。

④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

⑤具有健全的财务会计制度可提供承诺书原件【格式可自拟】

（2）具有良好的商业信誉可提供承诺书原件【格式可自拟】。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：
（1）投标人自行提供或提供承诺函原件。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
（1）缴纳税收证明材料（投标人可提供以下证明材料）：
 ①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

 ②投标人提供2023年1月1日以后任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：原件或复印件或扫描件）或承诺书【格式可自拟】（注：原件）。

（2）缴纳社会保障资金（投标人可提供以下证明材料）：

 ①投标人提供2023年1月1日以后任意一月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：原件或复印件或扫描件）或承诺书【格式可自拟】（注：原件）。

 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

（1）投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

（二）根据采购项目提出的特殊条件：
本项目不涉及。
（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

3. 法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有投标文件并参加投标的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：
本项目暂不涉及特殊证书。

说明：1、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

第六章  本项目技术、服务、商务采购履约主要条款及其他要求条款

项目情况：1.按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《排污许可证》相关规定要求，我院对医院污水处理站进行运维服务（包括但不限于：为污水处理站配置合格的操作、维修、管理人员，提供设备维修、设备保养、设备更换的全部技术和所有运营材料等）进行询价采购，保证污水处理站运行正常、污水水质达标排放、污水处理站废气排放达到《排污许可证》规定要求、满足国家、地方环保及卫生行业的规定和要求。

污水排放量：最大排放量200吨/天；  工艺：一级强化处理。

3.设备清单：

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	浮球液位控制器
	0-6m
	1
	

	2
	污水提升泵
	15m³/h
	1
	

	3
	次氯酸钠投加器
	0-23L
	2
	

	4
	絮凝剂投加器
	0-15L
	1
	

	5
	自动控制柜
	/
	1
	

	6
	离心风机
	风量3000
	1
	

	7
	活性炭吸附塔
	/
	1
	


第一部分：技术/服务要求
1.服务要求

1.1中标单位负责污水处理站污水系统、废气处理设备、工艺设备等设施设备维护保养，包括但不限于所有设施设备损坏配件等更换、设备维修、系统故障处理、调试工作。

1.2合同期限内，中标单位接到院方报修通知后24小时内到场维修，每周对污水处理站所有设施设备例行巡检不少于1次，每季度提供不少于1次所有设施设备的全面检查、维护保养，做好影像资料和相应台账记录。

2.药剂耗材要求
（1）中标单位提供污水处理站消毒药剂（次氯酸钠，含氯量≥10%）、絮凝剂、检验检测试剂、紫外线消毒灯管、活性炭等相关药剂耗材。

（2）合同期限内，中标单位提供的消耗品必须检验合格报告，消毒药剂必须有消毒产品卫生安全评价报告，未经医院同意，不得擅自更换消毒药品、检验检测试剂等药剂种类。

3.人员配置要求

合同期限内，中标单位为该项目配置项目负责人1名、技术负责人1名，负责对运维管理进行监督，并负责解决在运行管理中出现的技术问题。

（1）服务要求：遵守医院纪律，在合同期限内做好有关污水处理站运营管理、现场管理、质量监督等方面工作；对医院管理部门提出的问题进行及时处理。

（2）合同期限内，项目负责人原则上不得更换，确需更换的，应至少提前一个月书面报知医院管理部门，经部门同意后方可更换。

质量管理要求

4.1总体要求：按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《排污许可证》规定要求执行，保证污水处理站污水及污水废气达标排放。

4.2检测要求：按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《排污许可证》规定要求，定期由医院委托的第三方检测单位对污水及污水废气进行检测，以检测合格为准，第三方检测费用由医院支付。

4.3合同期限内，国家、地方环保及卫生行业对医疗污水（含污水废气）有新的标准或规定，须遵照新标准或规定执行，如现有硬件无法满足排放要求，维保单位须书面向医院提出。

其他管理要求

5.1合同期限内，中标单位负责解决污水处理站出现的所有问题，并按照相关要求进行整改。

5.2按照污水处理站运营管理计划建立并完成污水处理站污水处理站各种数据记录台账、合同期满归档移交医院管理部门。

5.3合同期限内，中标单位负责污水处理站制度上墙、标识标牌制作、台账资料建档管理等工作。随时对污水处理站提供各种技术支持，并按国家最新环保要求提供相应技术资料和技术支撑。

5.4合同期限内，中标单位每年应定期组织运维人员进行专业技术培训，包括但不限于操作技能培训、环保法规学习等内容。

5.5合同期限内，必须严格按污水处理设施设备（含污水废气处理设施设备）操作流程、安全操作规程等进行作业操作，配备齐全安全防护用品，中标单位负责安排运维人员定期进行健康体检，并保证人身安全，防止其受到健康损害。在合同期限内发生的一切安全事故，由中标单位承担全部法律及经济责任。

5.6合同期限内，全面配合各级环保相关部门及医院上级监督部门所有检查工作，服从医院领导，确保污水处理站全过程运营管理符合国家环保相关规定。
第二部分：总体商务、服务要求及履约主要条款

1.服务期限：3年（（合同期每满1年，对中标单位服务及时性、服务质量等方面进行评价，若考核合格继续履行服务合同1年，若不合格，采购方将书面通知供应商，单方面终止合同且不承担违约责任。）。 

2.服务时间：按照合同约定为准。
3.服务地点：蒲江县中医医院指定地点。

4.付款方式和条件：

4.1中标供应商应及时向采购人提交等额合法的增值税普通发票。

4.2在合同期内，中标供应商每度季度服务结束后提供等额有效的票据及维护凭证资料后，采购人于第二季度内向中标供应商支付年维护保养费用的25%。

5.履约验收：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及询价文件、响应文件内容组织验收。
6.报价要求：供应商所供服务报价不得超过询价文件给出的最高限价/预算金额。取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
注：本章第一部分、第二部分均为实质性要求，不满足视为无效响应。
第七章  评标办法
1、总则

1.1 参考《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照询价文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解询价文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足询价文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购人对询价文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法
本项目评标方法为：最低评标价法。
3、评标程序
3.1熟悉和理解询价文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对询价文件进行熟悉和理解，内容主要包括询价文件中投标人的采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解询价文件以及评标过程中，发现本询价文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）询价文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）询价文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是询价文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）询价文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（5）询价文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（6）询价文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向采购人书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

评标委员会应依据法律法规和本询价文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本询价文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本询价文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本询价文件的明确规定。投标文件是否满足询价文件的实质性要求，必须以本询价文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的报价一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）数量齐全、密封完好，只是未按照询价文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除询价文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）无投标文件或单独递交的“报价一览表”的。

（二）投标文件组成明显不符合询价文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合询价文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合询价文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制询价文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，采购工程、采购协议供货或定点供应商采购、采购的货物属于规格标准统一或者订制产品及服务项目的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应询价文件的实质性要求的；

（七）询价文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与询价文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按询价文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。本项目不适用优先采购节能、环保标志、无线局域网产品的政策措施。
3.5复核。评分/排序汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足询价文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足询价文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足询价文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。本项目不适用优先采购节能、环保标志、无线局域网产品的政策措施。采用最低评标价法的，评审结果按通过资格性评审、符合性评审后，报价由低到高顺序排列；报价相同的，由评标小组抽签随机确认排名先后方式推荐供应商。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向采购人出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取询价文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和询价文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者询价文件规定的，应当及时向采购人书面反映。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者补正。

3.9.1在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出询价文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者补正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或评标委员认为投标人的报价明显低于成本价或投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

4. 评标细则及标准

4.1 资格审查和符合性审查标准

	序号
	评审因素
	评审标准
	审查情况

	1
	投标申请人资质条件
	1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.本项目不接受联合体投标。
	

	2
	身份证明或授权委托
	提供法定代表人证明书或授权书；（须提供法定代表人及被授权人身份证复印件，授权委托书需加盖公章）
	

	3
	签字、盖章要求
	要求签字盖章的地方需加盖鲜章、签字。
	

	4
	采购范围
	采购范围与询价文件要求不存在实质性差异。
	

	5
	其他内容
	是否符合询价文件要求的其它实质性要求，且不得附有采购方不能接受的条件。
	


5、废 标

5.1本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应在“蒲江县中医医院官网”上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问采购人。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对询价文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足询价文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足询价文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足询价文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.3 中标公告期限为3个工作日。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购人在“蒲江县中医医院官网”上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 采购人不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律； 

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现询价文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8、评标专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）参考《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及其他相关法律法规规定的利害关系的采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审； 

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化询价文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（八）评标委员会成员应遵守有关法律法规，严守有关保密规定和评标纪律，并在评标前书面签署承诺书。

（九）评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守。

第八章  采购合同（草案）

（以下仅为范本格式，具体合同内容由中标人与采购人按询价文件、投标文件等相关内容、要求拟定）
签订地点：蒲江县中医医院 

签订时间：     年   月   日

采购人（甲方）：蒲江县中医医院
供应商（乙方）：

参考《中华人民共和国政府采购法》、根据《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《询价文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
一、配送产品
	配送产品名称
	规格
型号
	单位
	数量
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	随机
配件
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


二、合同总价
合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、质量要求
1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。
4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。
四、交货及验收
1、乙方交货期限为合同签订生效后的1个月内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。
交货地点：业主指定地点
2、验收由甲方组织，乙方配合进行：
(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；
(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；
(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 
五、付款方式
六、售后服务
1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。
2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 
七、违约责任
1、甲方违约责任
（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之   的违约金；
（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；
（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。
2、乙方违约责任
（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之   的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之   的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。
（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。
（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
八、争议解决办法
1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。
九、其他
1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2、本合同一式伍份，自双方签章之日起生效。甲方4份，乙方1份。
甲方：   （盖章）   


       乙方：   （盖章）
法定代表人：                       法定代表人：
地    址：                         地    址：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：
电    话：                         电    话：
传    真：                         传    真：
签约日期：XX年XX月XX日


签约日期：XX年XX月XX日
注：其他合同专用条款在合同签订时另行约定。
