蒲江县中医医院

煎药包装一体机询价采购项目 

根据医院业务发展需要，我院决定对制剂室煎药包装一体机进行院内询价采购。本次采购本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合条件的企业参加。   

一、项目名称：蒲江县中医医院煎药包装一体机询价采购项目

二、项目编号：PJZY-2024-006
三、项目内容：
	序号
	产品种类
	产品型号
	单位
	最高限价（含产品售价和运送费，单位：元）
	数量
	预算合计

（元）
	其他说明

	1
	煎药包装一体机
	无指定型号
	台
	15000
	2
	30000
	


参数要求：
电压220V
功率最大6500W±300w

药量容积3x20L±2L

文武火自动转换，时间可调节设定。

电脑智能控制，充分提取药品有效成分。

显示屏可显示温度、时间，防干烧自动报警。

药品密封装袋，容量50ml-250ml 且可调节控制。

熬药罐为耐高温玻璃，便于查看熬药情况。

药罐3个，可独立分开熬制药品，具有定时功能。

尺寸1400（±100）*540（±50）*120（±20）  单位mm  （尺寸仅做参考）
五、资格要求：投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

六、投标资料要求：

（一）投标方需提供公司的《营业执照》以及授权委托书、公司法人及业务员的身份证复印件、质量保证承诺函等资料。（盖鲜章）

（二）所有报价产品中须提供图片，使用说明书，参数信息表。
（三）报价单填报须知（附件2）
1、询价采购报价单必须提交一式三份，其它资料只需提供一式一份，报价单和其它资料分开密封并加盖骑缝章（单位公章）。

2、报价单中的产品报价且必须计算准确，且应为一次报出不可更改的价格。若投标方未考虑周全或对询价公告的误解而造成的少计费用等，采购方不承担任何责任。

3、本次询价采购不接受以他人名义或挂靠参与。

七、评标方法：

本项目将遵循公开、公平、公正的原则，由蒲江县中医医院采购工作小组按照最低评标价法，组织评标小组进行评标。
要求：

1.煎药设备须符合国家相关产品质量要求，符合行业标准（提供合格证或检测报告等相关证明文件）。
2.能提供全24小时内提供维修服务（提供承诺函）。
3.为本项目配备有对接的服务人员，全年24小时都可以响应需求（提供对接服务人员身份证复印件及联系方式）。
4.公司负责对其提供的产品实施质量与安全管理。如遇设备故障，至少需在24小时内赶到现场解决。

5.提供设备使用培训服务。
九、付款方式及条件：

（一）履行合同的地点：按照我院指定的时间、地点送货。
（二）付款方式：采购方在收到投标方提供完整合法有效票据后，按实际采购金额在30日内完成支付。
（三）验收标准和方法：按投标文件要求、成交供应商的响应文件及承诺、签订的服务合同、国家及行业相关规范标准进行。
十、其他

（一）违约责任：按照《中华人民共和国合同法》相关规定
（二）解决争议的方式：□ 提请仲裁  ■ 向人民法院提起诉讼
（三）其它需要说明的事项

十一、联系人及联系电话：杜老师  028-88532868
十二、投标报名时间及方式：

1.2024年5月15日至2024年5月20日17时00分（北京时间）。2.报名时间期限内完成填写以下资料并发送至指定QQ邮箱（473281968@qq.com）。

2.1 完成《蒲江县中医医院院内集中采购报名登记表》(盖鲜章)，见附件1。

2.2 需提供公司法人授权委托书、公司法人及业务员的身份证复印件（盖鲜章）（公司法人投标不适用）。

2.3 需提供公司的《营业执照》（盖鲜章）。

2.4 以上资料扫描成1个PDF文件，按照“单位名称+投标项目名称”的文件名发送指定邮箱。

十三、开标时间、地点和评标时间、地点

1. 投标时间 2024年5月24日9时30分-2024年5月24日10时00分（北京时间）。
2. 开标时间 2024年5月24日10时00分（北京时间）。

3. 开标地点：蒲江县鹤山街道飞虎路159号（蒲江县中医医院行政三楼会议室）。

4.评标时间、地点：另行确定。

5.其它事项：投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照遴选文件要求密封的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

十四、开标结果公示时间：详见蒲江县中医医院官网。

十五、合同签定时间：公示期满无异议后，中标通知书发出之日起30日内签署合同。
附件：1、蒲江县中医医院院内集中采购报名及文件领取登记表

2、蒲江县中医医院煎药包装一体机报价表
                                         2024年5月15日
2

