## Sheet1
蒲江县中医医院医用耗材产品目录（2025年第二批）（第4次）
包号 | 序号 | 名称 | 挂网要求 | 注册 分类 （≥） | 技术要求 | 单位 | 限价（元） | 使用科室 | 备注
1 | 1 | 一次性使用输尿管引流管 | 挂网 | 二类 | 1.用于输尿管支撑、引流用。 2.组成：由导管（无囊）、不锈钢丝、钢丝保护套件组成，在X光等电透设备下能显影。 3.规格：至少包含导管管径2.0mm。 4.无菌包装，1根/包。 | 根 | 12 | 手术室 | 提供样品，若是医院在用的，写上“在用”
2 | 2 | 一次性使用硅橡胶引流球.管 | 挂网 | 二类 | 1.用于收集和储存引流液用。 2.组成：由引流管或/和引流球组成。 3.规格：至少包含阀门式 Fr16。 4.无菌包装，1支/包。 | 支 | 20 | 手术室 | 提供样品，若是医院在用的，写上“在用”
3 | 3 | 一次性使用泪道引流管 | 挂网 | 二类 | 1.适用于鼻泪道堵塞及狭窄引起的泪囊炎症、泪囊囊肿手术后的支撑、引流。 2.组成：由支撑式泪道探针和鼻泪道再通管组成。 3.无菌包装，1套/盒。 | 套 | 1348 | 五官科 | 提供样品，若是医院在用的，写上“在用”
| 4 | 一次性无菌冲洗针 | 挂网 | 二类 | 1.用于眼科清洗用。 2.组成：由针管、针座和保护套组成。 3.规格：至少包含0.45 平头型。 4.无菌包装，1支/包。 | 支 | 1.3 | 五官科 | 提供样品，若是医院在用的，写上“在用”
| 5 | 硬性接触镜验配试纸 | 应挂尽挂 | 二类 | 1.用于指示配戴硬性接触镜后的泪液分布状态以评估接触镜适配性。荧光素钠不进入正常细胞，不在体内显色，随着泪液分泌及泪液交换，通过泪道排出体外。 2.组成：由着色部分和手柄部分组成，着色部分由浸有橙红色荧光素钠的滤纸裁切而成。 3.规格：试纸条总长56.00mm±1.00mm，着色部分长17.00mm±2.00mm，着色部分宽5.00mm±0.50mm，手柄部分宽7.00mm±0.50mm。每条试纸荧光素钠含量应在1.0mg~1.5mg之间。 4.无菌包装，1条/袋,≥10袋/盒。 | 盒 | 30 | 五官科 | 提供样品，若是医院在用的，写上“在用”
| 6 | 泪液检测滤纸条 | 挂网 | 二类 | 1.用于各种泪液分泌障碍的检测。 2.组成：泪液检测滤纸条由带有荧光素钠标示线的滤纸裁切而成。液检测滤纸条的结构为40mmx5mm带有毫米刻度线的滤纸条，范围0~30mm。滤纸采用whatman41#滤纸。 3.规格：每两条滤纸条(R测右眼，L测左眼)为一个独立单包装，2条/袋、≥10袋/盒。 4.无菌包装。 | 盒 | 59 | 五官科 | 提供样品，若是医院在用的，写上“在用”
4 | 7 | 丝线编织非吸收性缝线 | 挂网 | 二类 | 1.用于手术中对人体组织的缝合、结扎。 2.组成：由蚕丝为原料；缝合针采用420不锈钢、4310不锈钢或ETHALLOY钢材制成。 3.规格：至少包含5-0 带针。 4.无菌包装，1根/包。 | 包 | 10 | 五官科 | 提供样品，若是医院在用的，写上“在用”
| 8 | 合成可吸收性外科缝线 | 挂网 | 三类 | 1.用于一般软组织缝合和/或结扎，包括眼科手术。 2.组成：由聚乙醇酸制成；缝合针采用420不锈钢、4310不锈钢或ETHALLOY钢材制成。 3.规格：至少包含6-0 带针。 4.无菌包装，1根/包。 | 包 | 120 | 五官科 | 提供样品，若是医院在用的，写上“在用”
| 9 | 不可吸收缝线 | 挂网 | 二类 | 1.用于一般软组织缝合和/或结扎，包括眼科手术。 2.组成：由聚酰胺制成的不可吸收无菌单股缝线，缝合针采用420不锈钢、4310不锈钢或ETHALLOY钢材制成。 3.规格：至少包含10-0 带针。 4.无菌包装，1根/包。 | 包 | 120 | 五官科 | 提供样品，若是医院在用的，写上“在用”
5 | 10 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 挂网 | 三类 | 1.本产品适用于CT、MRI检查时，与高压注射设备配套使用。 2.由注射器1个、单通连接管（耐压值≤300psi）连接管长度≥120cm、1套、管式吸药器 1根组成；配套一次性静脉输液针1支。 3.规格：注射器≥100ml。 3.无菌包装，注射器、吸药器1套/包、单通连接管1根/包、静脉输液针1支/包。 | 套 | 62.58 | 放射科 | 提供样品，若是医院在用的，写上“在用”
6 | 11 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 挂网 | 二类 | 1.供妇科检查用。 2.主要由上叶、下叶和手柄组成。 3.规格：中号轴转式。 3.无菌包装，1个/包。 | 只 | 0.8 | 妇科 | 提供样品，若是医院在用的，写上“在用”
7 | 12 | 医用超声耦合剂 | 挂网 | 二类 | 1.用于改善探头与患者之间的超声耦合效果。包括术中超声、穿刺活检等侵入性操作，经直肠、经阴道、经食管等接触粘膜的操作，及对非完好皮肤和新生儿进行的操作。 2.成分：纯化水、卡波姆、丙二醇、丙三醇（甘油）、三乙醇胺组成的水溶性凝胶。 3.规格：≥20g/支、无菌型。 | 支 | 6.3 | 功能科 | 提供样品，若是医院在用的，写上“在用”
| 13 |  | 应挂尽挂 | 一类 | 1.改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。 2.成分：水性高分子凝胶。 3.规格：≥250ml/瓶、非无菌型。 | 瓶 | 1.8 | 功能科 | 提供样品，若是医院在用的，写上“在用”
备注 1.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称与询价文件名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与询价文件要求的产品一致也予以认可。若经评审其产品效用、性能与询价文件所列产品存在明显区别的，其响应文件无效。 2.同一产品，供应商认为应该提供询价文件要求之外的规格型号且单价各不相同的，供应商应明确报出各个规格型号的实际单价（若为挂网产品，则填写网采最低价或成交价，其各规格的产品的顺序号相同），采购人根据所需规格型号计算出该产品的算术平均价作为评审单价。本条所指的网采最低价或成交价是指采购时实际执行的价格。（评审单价的计算方式：采购包所有的需要的规格型号单价之和除以规格型号数） 3.若一个产品需求要多个规格且单价各不相同的，供应商应列出需求的规格的单价，并计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所要求的规格型号的报价之和除以规格型号数） 4.按照国家医疗保障局对医保信息业务编码标准落地工作的要求，国家医疗保障一体化平台上线后无国家编码医用耗材及不属于诊疗项目除外内容的可单独收费的耗材不能上传至省平台参与医保结算。因此，供应商必须清楚参选耗材是否属于可收费耗材，属于可收费耗材必须在“附件3：投标申请文件格式”中的“产品信息”中填写“国家编码”；不属于可收费耗材的则在“国家编码”处填写“/”；“国家编码”为空的，要求供应商予以明确。 5.有多个品目的采购包全响应为有效报价。再计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所有的品目的报价之和除以品目数）