蒲江县中医医院

基建零星维修服务

采购项目
项目编号：PJZY-2025-021
采 购 人：蒲江县中医医院

2025年9月

第一章 项目情况

根据工作需要，蒲江县中医医院拟对蒲江县中医医院基建零星维修服务进行院内公开询价采购，现诚邀符合相关条件的供应商前来参与。

一、项目编号：PJZY-2025-021
二、项目名称：蒲江县中医医院基建零星维修服务采购项目。

三、项目简介：本项目共1个包。采购内容为基建零星维修服务。（具体详见“第五章”）

四、本项目最高限价：最高限价为单价限价，超过最高限价的报价无效。（实质性要求）

第二章 投标报名时间及方式

一、2025年09月19日至2025年09月23日17时00分(北京时间)。

二、报名时间期限内完成填写以下资料并发送至指定QQ邮箱(3838540973@qq.com)。

1.完成《蒲江县中医医院院内采购报名表》。(盖鲜章)(见附件1)

2.需提供公司的《营业执照》。（盖鲜章）
3.法人/负责人身份证复印件。（盖鲜章）（法人报名适用）

4.介绍信及业务员的身份证复印件。（盖鲜章）（非法人/负责人报名适用）

5.以上资料扫描成1个PDF文件，按照“单位名称+投标项目名称”的文件名发送指定邮箱。

6.以上材料使用电子公章/公章均可。
第三章 开标时间、地点和评标时间、地点

一、投标时间：2025年09月25日10时00分-2025年09月25日10时30分。(北京时间)

二、开标时间： 2025年09月25日10时30分。(北京时间)

三、投标及开标地点：蒲江县中医医院行政三楼会议室。

四、评标时间、地点：2025年09月25日11时00分，(北京时间)蒲江县中医医院行政三楼会议室。

五、其它事项：投标申请文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标申请文件概不接受。本次招标不接受邮寄的投标申请文件。

投标文件制作：(见附件3)

第四章 资格条件

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:(提供承诺函，格式自拟)

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.具备法律、行政法规规定的其他条件。

二、提供投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质（加盖投标人公章）；需具备有效的安全生产许可证（加盖投标人公章）。

三、本次采购不接受以他人名义或挂靠参与。

四、本项目不接受联合体投标。
五、本章所需提供证明材料如下：

1.投标人的承诺函。（原件）

2.响应函。（原件）

3.报价一览表。（见附件2）

4.法定代表人/负责人的授权书。（非法人/负责人投标适用，原件）

5.法人/负责人身份证复印件。
6.授权代表身份证复印件。（非法人/负责人投标适用）

7.营业执照、税务登记证及组织机构代码证，对于已完成“三证合一”（或多证合一）的，提供由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照。

8.本章中涉及到的资格证明材料。

9.投标人认为需要提供的文件和资料。

第五章 采购项目要求
一、项目内容及技术或服务要求

（一）项目清单：

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程/数量
	限价

（元）
	备注

	1
	墙体拆除
	m²
	1
	33.25 
	人工拆除

	2
	吊顶拆除
	m²
	1
	19.00 
	人工拆除

	3
	开门洞M0920
	个
	1
	228.00 
	人工拆除

	4
	开门洞M1520
	个
	1
	342.00 
	人工拆除

	5
	地面砼拆除
	m²
	1
	59.85 
	人工拆除

	6
	零星砼
	m²
	1
	171.00 
	人工拌制

	7
	地面防水
	m²
	1
	65.55 
	400克丙纶

	8
	楼(地)面卷材防水
	m²
	1
	53.20 
	400克丙纶

	9
	彩钢夹芯板
	m²
	1
	199.50 
	426双层防火材料

	10
	彩钢板单层
	m²
	1
	152.00 
	426单层彩钢

	11
	开孔
	个
	1
	72.20 
	

	12
	钛合金门
	樘
	1
	1358.50 
	钛合金边框、钢化玻璃

	13
	套装木门(单扇)
	樘
	1
	1634.95 
	多层实木

	14
	套装木门(双扇)
	樘
	1
	2875.65 
	多层实木

	15
	地面垫层
	m²
	1
	49.40 
	C20自拌砼

	16
	红砖砌墙(24墙)
	m²
	1
	228.00 
	标砖

	17
	红砖砌墙(12墙)
	m²
	1
	114.00 
	标砖

	18
	地面一般抹灰
	m²
	1
	42.75 
	

	19
	地砖地面
	m²
	1
	197.60 
	600*600地砖、含人工材料

	20
	墙面面砖
	m²
	1
	152.00 
	300*600面砖、含人工材料

	21
	木作吊顶
	m²
	1
	116.85 
	木龙骨、95石膏板

	22
	石膏板吊顶
	m²
	1
	88.35 
	钢筋龙骨、600*600覆膜石膏板

	23
	屋面防水
	m²
	1
	64.60 
	卷材

	24
	挖土方
	m³
	1
	61.75 
	人工挖方

	25
	墙面钢化涂料
	m²
	1
	26.60 
	二底一面，含刮腻子

	26
	墙面乳胶漆
	m²
	1
	33.25 
	3合1华润乳胶漆、含刮腻子

	27
	不锈钢栏杆
	m
	1
	171.00 
	201不锈钢制作安装

	28
	过梁
	根
	1
	57.00 
	预制成品

	29
	塑钢窗
	m²
	1
	318.25 
	60型海螺

	30
	彩铝窗
	m²
	1
	417.05 
	76型6+6中空钢化玻璃

	31
	普通玻璃
	m²
	1
	291.65 
	1cm厚普玻安装

	32
	钢化玻璃
	m²
	1
	266.00 
	1cm厚钢化玻璃安装

	33
	玻璃带铝合金边框
	m²
	1
	646.00 
	80型边框、6+6中空钢化玻璃

	34
	帐篷制作
	m²
	1
	66.50 
	5mm厚布制作

	35
	外墙砖粘贴
	m²
	1
	104.50 
	300*300纸皮砖，瓷砖胶粘贴

	36
	成品隔断
	间
	1
	674.50 
	60型塑钢边框、5mm钢化玻璃

	37
	耐力板雨篷
	米
	1
	173.85 
	不锈钢骨架、3mm厚亚克力板

	38
	不锈钢水槽
	米
	1
	76.00 
	201不锈钢制作

	39
	原彩钢屋面\隔墙拆除
	m²
	1
	10.00 
	

	40
	碳晶板
	m²
	1
	135.00 
	

	41
	亮瓦
	m²
	1
	82.00 
	

	42
	石膏板轻钢龙骨隔墙
	m²
	1
	160.00 
	

	43
	医用地胶
	m²
	1
	138.00 
	

	44
	亚克力棚
	m²
	1
	380.00 
	

	45
	建渣清运
	车
	1
	285.00 
	转运、人工搬运

	46
	新装蹲便器
	组
	1
	721.05 
	蹲便器、水箱

	47
	维修蹲便器
	组
	1
	171.00 
	人工费含配件

	48
	新装洗手盆
	组
	1
	539.60 
	立柱盆、龙头、高压管

	49
	φ32球阀
	个
	1
	52.25 
	

	50
	φ25球阀
	个
	1
	47.50 
	

	51
	φ32三角阀
	个
	1
	52.25 
	

	52
	φ25三角阀
	个
	1
	33.25 
	

	53
	φ25不锈钢波纹管-300mm
	根
	1
	33.25 
	

	54
	φ25 不锈钢波纹管-600mm
	根
	1
	47.50 
	

	55
	φ25不锈钢波纹管-800mm
	根
	1
	57.00 
	

	56
	不锈钢水龙头
	个
	1
	45.60 
	不锈钢龙头拆换

	57
	φ110排水管
	米
	1
	37.05 
	建议川路

	58
	φ50排水管
	米
	1
	12.35 
	建议川路

	59
	φ110排水管弯头
	个
	1
	19.00 
	建议川路

	60
	φ110排水管三通
	个
	1
	23.75 
	建议川路

	61
	φ110排水管直接
	个
	1
	14.25 
	建议川路

	62
	φ50排水管弯头
	个
	1
	7.60 
	建议川路

	63
	φ50排水管三通
	个
	1
	7.60 
	建议川路

	64
	φ50排水管直接
	个
	1
	7.60 
	建议川路

	65
	PP-R32给水管
	米
	1
	34.20 
	建议川路

	66
	PP-R25给水管
	米
	1
	30.40 
	建议川路

	67
	PP-R32给水管弯头
	个
	1
	7.13 
	建议川路

	68
	PP-R32给水管三通
	个
	1
	6.94 
	建议川路

	69
	PP-R32给水管直接
	个
	1
	7.60 
	建议川路

	70
	PP-R32给水管堵头
	个
	1
	1.90 
	

	71
	PP-R25给水管弯头
	个
	1
	2.38 
	建议川路

	72
	PP-R25给水管三通
	个
	1
	5.70 
	建议川路

	73
	PP-R25给水管直接
	个
	1
	5.70 
	建议川路

	74
	PP-R25给水管堵头
	个
	1
	1.90 
	

	75
	配线≤6mm²
	米
	1
	11.40 
	建议川揽

	76
	配线≤4mm²
	米
	1
	8.55 
	建议川揽

	77
	配线≤2.5mm²
	米
	1
	5.70 
	建议川揽

	78
	电线管φ20
	米
	1
	9.50 
	

	79
	接线盒
	个
	1
	11.40 
	

	80
	照明开关
	个
	1
	37.05 
	建议公牛

	81
	插座
	个
	1
	38.95 
	建议公牛

	82
	空气开关-1P 10A
	个
	1
	42.75 
	

	83
	空气开关-1P 20A
	个
	1
	47.50 
	

	84
	空气开关-1P 25A
	个
	1
	52.25 
	

	85
	空气开关-2P 20A
	个
	1
	57.00 
	

	86
	空气开关-3P 25A
	个
	1
	76.00 
	

	87
	高弯水龙头
	个
	1
	339.15 
	不锈钢龙头拆换

	88
	600*600平板灯
	套
	1
	324.90 
	建议飞利浦

	89
	300*300平板灯
	套
	1
	283.10 
	建议飞利浦

	90
	吸顶灯
	套
	1
	289.75 
	建议飞利浦

	91
	排气扇
	台
	1
	408.50 
	建议绿岛风

	92
	井盖
	个
	1
	551.00 
	高分子

	93
	维修木门
	樘
	1
	142.50 
	人工费含配件

	94
	技术工
	天
	1
	256.50 
	

	95
	小工
	天
	1
	156.75 
	

	96
	把手门锁
	套
	1
	171.00 
	


备注：以上清单的品牌，仅供参考。
（二）质量或技术要求：

工程质量达到国家质量评定合格标准，符合建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2023）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2023）等国家指定施工及验收规范。

（三）服务内容：

1.日常维修：包括但不限于医院建筑物结构、装饰装修、设备管线等的日常检查与维修。

2.紧急维修：对突发的基础设施损坏（如漏水、电路故障、墙体脱落等）提供紧急抢修服务。

服务标准：

3.维修所用材料需为符合国家相关标准的合格产品。

4.工程质量：确保工程质量达到合格等级，严格执行施工质量控制措施和管理。

5.响应时间：提供全年365天24小时服务响应，紧急维修需在接到通知后 2 小时内到达现场。

6.文明施工：材料堆放整齐规范，施工现场保持整洁通畅，做到工完场地清；严禁打架斗殴、工作前喝酒等行为。

7.成品保护：加强成品保护，防止成品被破坏，若因供应商原因造成成品损坏，需承担赔偿责任。

8.安全管理：做好施工现场防火、防盗、防触电等安全工作，施工人员需服从采购人管理规定，发生工伤或意外事故由成交供应商自行负责。

二、商务要求(实质性要求)

1.服务期限：3年（合同一签三年）。自合同签订之日起计算。合同期每满 1 年，采购人对成供应商服务及时性、服务质量等进行考核，考核合格则继续履行服务合同；不合格采购人有权单方面终止合同且不承担违约责任。

2.服务地点：蒲江县中医医院。

3.工作完成时限：工程开工前，双方根据工作量及进度确定工期，成交供应商需在约定工期内完成。

4.付款方式及条件：

4.1每次维修结束后，双方及时验收并核实工程量签字确认，每半年结算一次。

4.2结算价的5%留取作为工程质量保证金，待质保期满1年无质量问题后无息退还。

4.3工程验收合格后，乙方开具发票，经采购人考核签字确认，达到付款条件10个工作日内转账到成交供应商指定基本账户。

5.在服务期内，服务项目内容包括但不限于询价文件中已列明的服务项目内容，若需增加清单外服务内容，经双方协商确定项目报价为本次服务价格。
6.违约责任 

6.1合同期内，若服务态度、服务质量、服务及时性不能满足采购人需求，采购人有权单方面终止合同且不承担违约责任。

6.2合同期内，成交供应商不得转包或委托第三方承担本合同范围内的基建零星维修服务工作；供应商自行准备必要的维修工具及备品备件；成交供应商的工作人员需严格遵守采购人管理制度及作息时间安排。

6.3乙方负责施工期间的现场保卫、消防、垃圾处理与清运等工作并承担费用；保护周围建筑物、装修、设备管线、绿地等不受损坏，否则承担相应费用。
7.工程竣工后，成交供应商通知采购人验收，采购人需在接到通知 7 日内告知验收时间，原则上十五个工作日内完成验收。

8.乙方需提供完整的实施方案，包括但不限于：施工组织、人员安排、进度管理等内容。

8.1应急方案：针对紧急维修场景的响应流程、处理措施等。

服务保障方案：涵盖质量保障、安全保障、文明施工保障等措施。

8.2履约能力证明：包括类似项目业绩、设备配备情况、人员资质等材料。
9.其它

在服务期内，因不可抗力因素，包含但不限于因国家政策、法律法规、地方国家政策或上级主管部门政策要求医院发生资源整合、营业地变动，采购人有权终止合同且不承担法律责任。

三、报价须知

（一）本项目报价方式为报统一下浮率%。下浮后的报价为综合包干价，包括但不限于服务、人工、保险、税费和询价文件规定的其它费用，采购人不承担额外的费用，投标人在报价中应自行考虑。
（二）投标人报价不得超过询价文件给出的最高限价，超过最高限价的报价无效。
四、其它要求

4.1 其他未尽事宜由双方在采购合同中约定。

4.3合同履行期间，若发生争议，双方协商不成时，向采购人所在地人民法院提起诉讼。
五、验收标准

供应商与采购人参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求及招标文件进行验收。

注：本章所有条款均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为投标申请文件无效。

第六章 投标须知(实质性要求)

一、报价要求

1.报价一览表(详见附件2)：报价按医院提供电子表格顺序填写，不得随意改变报价一览表的格式。

2.报价一览表中的各项内容的报价必须计算准确，无二次报价。若因投标方未考虑周全或对谈判采购书的误解而造成的少计费用等，采购人不承担任何责任。
二、投标申请文件制作（附件3）

投标申请文件(一正一副)装订成册(盖公章)。并在其封面上清楚地标明投标申请文件、采购项目名称、采购项目编号、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标申请文件为准。文件中加盖公章/电子公章均可。
三、封包要求

密封包装的最外层应标明项目编号、项目名称、投标人名称、年月日，共2个封包。

封包1：报价一览表(附件2)。

封包2：投标申请文件一正本、一副本(附件3)。

四、开/评标要求
1.资格和符合性审查

资格审查和符合性审查标准

	序号
	评审因素
	评审标准
	审查情况

	1
	投标人资质条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.具备法律、行政法规规定的其他条件。

7.投标人需提供公司《营业执照》复印件等有效资质材料。(盖公章)；提供投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质（加盖投标人公章）；需具备有效的安全生产许可证（加盖投标人公章）。

8.本次采购不接受以他人名义或挂靠参与。

9.本项目不接受联合体投标。
	

	2
	身份证明或授权委托
	提供法人/负责人证明书或授权书；（须提供法人/负责人及被授权人身份证复印件，授权委托书需加盖公章）
	

	3
	签字、盖章要求
	要求签字盖章的地方需加盖公章、签字。
	

	4
	采购范围
	采购范围与询价文件要求不存在实质性差异；
	

	5
	其他内容
	是否符合询价文件要求的其它实质性要求，且不得附有采购人不能接受的条件。
	

	以上评审有一条不通过，则视为初步评审不通过，不能进入下一步评审，询价申请文件作否决处理。


评标方法：采用最低评标法。

五、评标结果

详见蒲江县中医医院官网。
六合同签定

公示期满无异议后，中标通知书发出之日起30日内，成交供应商到采购人归口科室签定合同，否则按自行放弃中标资格处理。

七、其它

1.若需要，自行组织踏勘或联系医院采购部。联系人及联系电话：杜老师 88532868。（时间：工作日上午9：00至11：30，下午14：30至17：00）。
2.如有疑问请联系医院采购部 联系电话：028-88532868。

附件：

附件1：蒲江县中医医院院内采购报名表

附件2：报价一览表.docx

附件3：投标申请文件格式.docx

2025年9月18日

