蒲江县中医医院

放射设备性能、场所检测、辐射环境监测、稳定性检测及个人剂量监测服务

采购项目

询价文件
项目编号：PJZY-2025-024
采 购 人：蒲江县中医医院

2025年10月

第一章 项目情况

根据工作需要，蒲江县中医医院拟对蒲江县中医医院放射设备性能、场所检测、辐射环境监测、稳定性检测及个人剂量监测服务进行院内公开询价采购，每包拟确定1名中标（成交）供应商，现诚邀符合相关条件的供应商前来参与。

一、项目编号：PJZY-2025-024
二、项目名称：蒲江县中医医院放射设备性能、场所检测，辐射环境监测，稳定性检测及个人剂量监测服务采购项目。

三、项目简介：本项目共1个包。服务内容为放射设备性能检测、场所检测，辐射环境监测，稳定性检测及个人剂量监测服务。（具体详见“第五章”）

四、项目清单：

	序号
	设备名称
	项目内容
	数量
	单位
	备注

	1
	X射线机
	放射设备性能、场所检测，辐射环境监测，稳定性检测
	4
	台
	设备台数及人数为预估量

	2
	CT
	
	1
	台
	

	3
	CBCT
	
	1
	台
	

	4
	个人剂量夹
	个人剂量检测
	30
	人
	


五、本项目最高限价：最高限价14920.00元，超过最高限价的报价无效。（实质性要求）

第二章 投标报名时间及方式

一、2025年10月16日至2025年10月20日17时00分(北京时间)。

二、报名时间期限内完成填写以下资料并发送至指定QQ邮箱(3838540973@qq.com)。

1.完成《蒲江县中医医院院内采购报名表》。(盖鲜章)(见附件1)

2.需提供公司的《营业执照》。（盖鲜章）
3.法人/负责人身份证复印件。（盖鲜章）（法人报名适用）

4.介绍信及业务员的身份证复印件。（盖鲜章）（非法人/负责人报名适用）

5.以上资料扫描成1个PDF文件，按照“单位名称+项目名称”的文件名发送指定邮箱。

6.以上材料使用电子公章/公章均可。
第三章 投标、开标、评标时间、地点

一、投标时间：2025年10月24日10时00分-2025年10月24日10时30分。(北京时间)

二、开标时间： 2025年10月24日10时30分。(北京时间)

三、投标及开标地点：蒲江县中医医院行政三楼会议室。

四、评标时间、地点：2025年10月24日11时00分，(北京时间)蒲江县中医医院行政三楼会议室。

五、其它事项：询价申请文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照询价文件要求密封的询价申请文件概不接受。本次响应不接受邮寄的询价申请文件。

询价申请文件制作：(见附件3)

第四章 资格条件

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:(提供盖鲜章的承诺函，格式自拟)

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.具备法律、行政法规规定的其他条件。

二、特殊资格

1.供应商具有有效的《放射卫生技术服务机构资质证书》。

2.供应商具有有效的《资质认定计量认证证书》。
三、本次采购不接受以他人名义或挂靠参与。

四、本项目不接受联合体投标。
五、本章所需提供证明材料如下：

1.供应商的承诺函。（原件）

2.响应函。（原件）

3.开标一览表。（见附件2）

4.法定代表人/负责人的授权书。（非法人/负责人投标适用，原件）

5.法人/负责人身份证复印件。
6.授权代表身份证复印件。（非法人/负责人投标适用）

7.营业执照、税务登记证及组织机构代码证，对于已完成“三证合一”（或多证合一）的，提供由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照。

8.本章中涉及到的资格证明材料。

9.供应商认为需要提供的文件和资料。

第五章 采购项目要求
一、项目内容及技术或服务要求

（一）项目清单：

	序号
	设备名称
	检测内容
	检查频次（次/年）
	数量
	单位
	最高限价

（元/年）
	备注

	1
	X射线机
	放射设备性能、场所检测和辐射环境监测
	1
	4
	台
	7080.00
	设备台数及人数为预估量

	
	
	稳定性检测
	4
	
	
	
	

	2
	CT
	放射设备性能、场所检测和辐射环境监测
	1
	1
	台
	3850.00
	

	
	
	稳定性检测
	12
	
	
	
	

	3
	CBCT
	放射设备性能、场所检测和辐射环境监测
	1
	1
	台
	1770.00
	

	
	
	稳定性检测
	4
	
	
	
	

	4
	个人剂量夹
	个人剂量检测
	4
	30
	人
	2220.00
	

	合计金额（元 ）
	14920.00
	


服务要求

1.检测时限及报告要求：
1.1 X射线机、CT、CBCT要求：

提出检测服务要求后，中标人需在5个工作日内安排具有相应资质和能力的技术人员进行现场检测，检测数据合格后10 个工作日内出具检测报告。

1.2 个人剂量检测要求：

提出检测服务需求后，中标人需在20个工作日内完成个人剂量检测并出具报告。

2.检测质量要求：严格按照国家现行相关法律法规（《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国环境保护法》等）和技术标准（WS 系列、GBZ 系列等）开展服务工作。

2.1 X射线机、CT、CBCT质量要求：
2.1.1 性能检测要求：符合国家现行放射设备性能检测相关法律法规和技术标准，检测数据准确，报告合法有效。

2.1.2场所检测要求：依据国家辐射防护相关标准，对放射工作场所的辐射水平进行检测，确保场所辐射安全。

2.1.3 辐射环境监测要求;监测放射设备运行对周边环境的辐射影响，数据需符合国家环境辐射防护标准。

2.2 个人剂量夹要求：每人每年进行规范的个人剂量监测，监测方法符合国家相关标准。

3.需具备相应的专业资格证书（如放射卫生检测专业资格证等）。

4.本项目所需的符合国家标准的检测设备，且设备经计量检定合格并在有效期内（提供盖鲜章的承诺函）。

5.涉及的辐射环境监测报告需提交环保部门备案，供应商需具备向环保部门提交监测报告的资格和能力；涉及职业病危害放射防护评价报告，需具备相应的职业病危害评价资质。

6.报告要求：在采集完整数据后，按约定时间出具相应的检测报告及评价报告（若需）。报告需提供纸质版一式叁份，同时提供电子版。若报告需要评审，供应商需负责组织评审工作（其费用包含在本次报价中，采购人不再承担费用），并根据评审意见及时修订报告，在规定时间内交付修订后的报告。

7.供应商可自行踏勘地点，采购人不作统一安排。

二、商务要求(实质性要求)

（一）服务期限：3年。(合同为一签3年，合同期每满1年，对成交供应商服务等进行评价，若考核合格续签服务合同，若不合格，采购人将书面通知供应商，单方面终止合同且不承担违约责任。)

（二）服务地点：蒲江县中医医院。
（三）服务时间：按照采购人要求提供服务。

（四）付款方式及条件：

 1.年度结算金额为实际工作量×成交单价金额，付款按医院付款要求结算。供应商每年最后一次检测完成出具检测报告后，向采购人提供全额发票及年度内的检查报告等相关凭证资料，采购人收到发票及凭证资料后，达到付款条件后 30天内支付金额100%。

2.不满足支付条件的，采购人有权不支付服务费，且不视为违约，不承担任何违约责任。

（五）售后服务：在服务期限内，若采购人对检测报告内容有疑问，供应商需在接到疑问后3 个工作日内进行解答；若因供应商检测失误导致报告数据错误，供应商需免费在15 个工作日内完成整改并重新进行检测并出具正确报告。

（六）保密服务：对采购人提供的所有资料（包括图纸、数据、技术资料等）及服务过程中获取的相关信息负有保密义务，未经采购人同意，不得向除行政主管部门外的第三方泄露，否则承担相应法律责任。

（七）违约责任 

1.合同期内因供应商原因，导致未全部履行合同，采购人可以提前终止合同，对未能履行本项目部分给采购人造成的损失，供应商负责相应赔偿责任。

2.若供应商因特殊情况单方面提出提前终止或解除合同的，采购人同意解除合同的同时供应商需向采购人支付违约金，违约金为合同期内已结算金额的20％，由此造成的各种损失、赔偿和罚款等由供应商承担，与采购人无关。

3.供应商逾期提交报告的，应按逾期服务金额每日2‰计算，向采购人支付逾期服务的违约金，如逾期达15天，采购人还可解除合同，并要求供应商支付逾期服务金额30%的违约金。除前述约定外，供应商违反项目其他约定的，采购人可单方面终止合同，并保留追究供应商赔偿采购人所有损失的权利。

4.本项目履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向采购人所在地的人民法院提起诉讼。诉讼费、保全费、公证费、律师费等诉讼成本由败诉方承担。
（八）其它

服务期内，因不可抗力因素，包含但不限于因国家政策、法律法规、地方国家政策或上级主管部门政策要求医院发生资源整合、营业地变动，采购人有权终止合同且不承担法律责任；服务期内因医院业务发展需要，所增加同类型服务数量，参照中标单价结算。
三、报价须知

（一）本项目报价方式为按照单价和预估总价进行报价，包括但不限于服务、人工、保险、税费和询价文件规定的其它费用，采购人不承担额外的费用，供应商在报价中应自行考虑。
（二）供应商报价不得超过询价文件给出的最高限价，超过最高限价的报价无效。
四、其它要求

（一）其他未尽事宜由双方在采购合同中约定。

（二）合同履行期间，若发生争议，双方协商不成时，向采购人所在地人民法院提起诉讼。
五、验收标准

供应商与采购人参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求进行验收。

注：本章所有条款均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为询价申请文件无效。

第六章 投标须知(实质性要求)

一、报价要求

（一）开标一览表(详见附件2)：报价按医院提供电子表格顺序填写，不得随意改变报价一览表的格式。

（二）报价一览表中的各项内容的报价必须计算准确，无二次报价。若因供应商未考虑周全或对询价采购书的误解而造成的少计费用等，采购人不承担任何责任。
二、询价申请文件制作（附件3）

询价申请文件(一正一副)装订成册(每页盖公章)。并在其封面上清楚地标明询价申请文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面询价申请文件为准。文件中加盖公章/电子公章均可。
三、封包要求

密封包装的最外层应标明项目名称、项目编号、包号（若有）、供应商名称、年月日，共2个封包。

封包1：报价一览表(附件2)。

封包2：询价申请文件一正本、一副本(附件3)。

四、开/评标要求
（一）资格和符合性审查标准
	序号
	评审因素
	评审标准
	审查情况

	1
	投标人资质条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.具备法律、行政法规规定的其他条件。

7.供应商需提供公司《营业执照》复印件等有效资质材料。(盖公章)；供应商须提供《放射卫生技术服务机构资质证书》《资质认定计量认证证书》的复印件盖公章。
8.本次采购不接受以他人名义或挂靠参与。

9.本项目不接受联合体投标。
	

	2
	身份证明或授权委托
	提供法人/负责人证明书或授权书；（须提供法人/负责人及被授权人身份证复印件，授权委托书需加盖公章）
	

	3
	签字、盖章要求
	要求签字盖章的地方需加盖公章、签字。
	

	4
	采购范围
	采购范围与询价文件要求不存在实质性差异；
	

	5
	其他内容
	是否符合询价文件要求的其它实质性要求，且不得附有采购人不能接受的条件。
	

	以上评审有一条不通过，则视为初步评审不通过，不能进入下一步评审，询价申请文件作否决处理。


（二）评标方法：最低评标价法。
五、评标结果

详见蒲江县中医医院官网。
六、合同签订

公示期满无异议后，成交通知书发出之日起30日内到采购人归口管理部门签订合同，否则按自行放弃中标资格处理。

七、其它

（一）若需要，自行组织踏勘或联系医院采购部。联系人及联系电话：杜老师 88532868。（时间：工作日上午9：00至11：30，下午14：30至17：00）。
（二）如有疑问请联系医院采购部 联系电话：028-88532868。

附件：

附件1：蒲江县中医医院院内采购报名表

附件2：开标一览表.docx

附件3：询价申请文件格式.docx

2025 年10月15日

