## Sheet1
蒲江县中医医院医用耗材产品目录（2026年第一批）（第3次）
包号 | 序号 | 名称 | 挂网要求 | 注册 分类 （≥） | 技术要求 | 单位 | 限价（元） | 使用科室 | 备注 | 医院是否在用
1 | 1 | 等离子双极电切电凝系统-专用双极电极 | 挂网 | 二类 | 1.用途：内镜下的组织切割和凝血； 2.规格：至少包含279mm； 3.无菌包装，1套/包。 | 支 | 2800 | 住院外科 | 适用于珠海市司迈等离子双极电切电凝系统 （型号：SM10）
2 | 2 | 一次性使用口咽通气道 | 挂网 | 二类 | 1.用途：保持上呼吸道通畅的一次性无菌用品； 2.组成：由通气管道和加强插入物组成； 3.规格：至少包含8、9、10cm中央通道型； 4.无菌包装，1个/包。 | 支 | 4.3 | 急诊科
| 3 | 一次性使用口垫 | 挂网 | 二类 | 1.用途：经口腔手术或者检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合的一次性无菌用品； 2.组成：由聚乙烯高分子材料组成； 3.规格：至少包含圆弧形； 4.无菌包装，1个/包。 | 个 | 2.5 | 急诊科
4 | 5 | 一次性使用组织闭合夹（不可吸收） | 挂网 | 二类 | 1.用途：临床腹腔手术时夹闭组织束用（术后取出）； 2.组成：由结扎锁、固定盖和底座组成； 3.规格：至少包含中号、大号； 4.无菌包装，1个/包； 5.提供配套施夹器。 | 个 | 41.5 | 住院外科
7 | 9 | 灭菌包装材料 | \ | 非医疗器械 | 1.用途：适用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷灭菌物品包装，指示灭菌处理过程； 2.组成：由塑料复合膜与医用透析纸烫合而成； 3.规格：≥75mm*100m(S/E)平面； 4.非无菌包装，1卷/包。 | 卷 | 105 | 供应室 | 高温
| 10 | 灭菌包装材料 | \ | 非医疗器械 | 1.用途：适用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷灭菌物品包装，指示灭菌处理过程； 2.组成：由塑料复合膜与医用透析纸烫合而成； 3.规格：≥150mm*100m(S/E)平面； 4.非无菌包装，1卷/包。 | 卷 | 195 | 供应室 | 高温
| 11 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | \ | 非医疗器械 | 1.用途：用于压力蒸汽灭菌，闭合式灭菌包的封口、封包、打包； 2.组成：不含化学指示油墨； 4.规格：≥19mm*50m； 3.非无菌包装。 | 卷 | 23 | 供应室
| 12 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂 | \ | 非医疗器械 | 1.用途：用于新华牌DS-100X型过氧化氢低温等离子体灭菌器； 2.组成：有效成分及其含量:过氧化氢56%-60%； 3.规格：胶囊净含量≥2.2ml/个。 | 个 | 235 | 供应室 | 适用于山东新华牌低温等离子体灭菌器(型号：DS-100X)
| 13 | 高温极速生物指示剂 | \ | 非医疗器械 | 1.用途：适用于121°C、132°C、134°C压力蒸汽灭菌效果生物监测； 2.含菌量：嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953≥1x10⁵cfu/支； 3.规格：≥10支/盒。 | 支 | 52 | 供应室 | 适用于山东新华牌极速生物阅读器（型号：JS-3001-S）
| 14 | 低温等离子极速生物指示剂 | \ | 非医疗器械 | 1.用途：用于过氧化氢低温等离子体灭菌器的灭菌效果生物监测； 2.组成：嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953≥1x10⁵cfu/支； 3.规格：≥10支/盒。 | 支 | 62 | 供应室 | 适用于山东新华牌极速生物阅读器（型号：JS-3001-S）
| 15 | ATP荧光检测拭子 | \ | 非医疗器械 | 1.用途：用于医疗器械清洗效果评价； 2.组成：产品具有高荧光素酶酶活性； 3.规格：≥20支/包。 | 包 | 800 | 供应室 | 适用于山东新华牌荧光检测仪（型号：Super System 1型）
备注 1.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称与询价文件名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与询价文件要求的产品一致也予以认可。若经评审其产品效用、性能与询价文件所列产品存在明显区别的，其响应文件无效。 2.同一产品，供应商认为应该提供询价文件要求之外的规格型号且单价各不相同的，供应商应明确报出各个规格型号的实际单价（若为挂网产品，则填写网采最低价或成交价，其各规格的产品的顺序号相同），本条所指的网采最低价或成交价是指采购时实际执行的价格。 3.若一个产品需求要多个规格且单价各不相同的，供应商应列出技术要求的规格的单价。 4.有多个品目的采购包全响应为有效报价。 5.本表中所响应的产品不是医院目前在用的，须同时提交报价文件和样品，否则视为无效投标。