蒲江县中医医院

消防设施设备采购项目市场调查

尊敬的各位供应商及合作伙伴：

为保障医院消防安全运营，确保患者、医护人员生命财产安全，我院现有消防设施因使用年限较长、自然老化等问题已无法正常发挥防护功能，拟开展消防设施设备市场调查。现诚挚邀请具备相关资质、经验丰富的供应商参与本次调研，为项目采购提供科学依据，共同助力医院消防安全建设。

一、项目概况

- 1.项目名称：蒲江县中医医院消防设施设备采购项目

- 2.项目地点：成都市蒲江县鹤山街道 159 号蒲江县中医医院内（医院占地面积约20.5亩，总建筑面积约2万平方米，涵盖门诊楼、住院楼、供应室、地下室及食堂等区域）

- 3.项目背景：医院现有火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统等消防设施，部分设备已运行 13 年，存在严重老化、采购困难、功能失效等问题，需进行全面采购更换。

- 4.踏勘安排：我院将组织统一现场踏勘，具体时间另行通知。

- 5.项目清单：本次消防维修更换项目清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 | 台 | 1 |
| 2 | 感烟探测器 | 个 | 1300 |
| 3 | 感温探测器 | 个 | 50 |
| 4 | 手动报警按钮 | 个 | 60 |
| 5 | 火灾声光警报器 | 个 | 60 |
| 6 | 消火栓起泵按钮 | 个 | 100 |
| 7 | 输入模块 | 个 | 30 |
| 8 | 输入输出模块 | 个 | 20 |
| 9 | 隔离模块 | 个 | 10 |
| 10 | 多线盘(8点位） | 个 | 2 |
| 11 | 总线盘（64点位） | 个 | 1 |
| 12 | 火灾报警控制微机（CRT） | 台 | 1 |
| 13 | 消防备用电池 | 套 | 6 |
| 14 | 消防广播主机 | 台 | 1 |
| 15 | 消防电话总机 | 台 | 1 |
| 16 | 消防电话分机 | 台 | 10 |
| 17 | 功率放大器 | 台 | 3 |
| 18 | 电源盘 | 个 | 1 |
| 19 | 琴台式操作台 | 台 | 1 |
| 20 | 控制电缆ZR-RVS2*1.5m㎡ | m | 500 |
| 21 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 |
| 22 | 消火栓泵控制柜 | 套 | 1 |
| 23 | 喷淋泵控制柜 | 套 | 1 |
| 24 | 增压泵控制柜 | 套 | 1 |
| 25 | 控制电缆RVV-2*1.5m㎡ | m | 20 |
| 26 | KBG线管DN20 | m | 20 |
| 27 | 接线盒 | 个 | 5 |
| 28 | 马鞍卡DN20 | 套 | 20 |
| 29 | 应急柜（10KW电池） | 套 | 11 |
| 30 | 应急柜（3KW电池） | 套 | 1 |
| 31 | 楼层安全信号阀 | 个 | 15 |
| 32 | 单级消火栓泵 | 台 | 2 |
| 33 | 单级喷淋泵 | 台 | 2 |
| 34 | 单级增压泵 | 台 | 2 |
| 35 | 沟槽涡轮蝶阀 DN150 | 个 | 16 |
| 36 | 偏心大小头DN150*100 | 个 | 4 |
| 37 | 柔性接头DN150 | 个 | 4 |
| 38 | 沟槽法兰DN150 | 副 | 15 |
| 39 | 消防水池安全隔离网L1000*600 | 套 | 1 |
| 40 | 消防水池现场显示(含水下探头1只) | 台 | 1 |
| 41 | 消防水箱现场显示(含水下探头1只) | 台 | 1 |
| 42 | 钢卡DN150 | 个 | 100 |
| 43 | 槽钢10# | kg | 600 |
| 44 | 镀锌角钢L50*5 | Kg | 302 |
| 45 | U型卡150 | 套 | 30 |
| 46 | 消防水带（8-65-25） | 套 | 100 |
| 47 | 消火栓栓头 | 套 | 100 |

二、调查内容

（一）产品相关信息

- 火灾自动报警系统：国内一线品牌的报警主机、CRT、感烟 / 感温探测器、手动报警按钮、声光警报器、各类模块等配套设备的技术参数、质量标准、兼容性，需符合《火灾自动报警设计规范》。

- 消防水泵及控制柜：消火栓泵、喷淋泵、增压泵及对应控制柜的运行稳定性、使用寿命、维护成本，需契合《消防给水及消火栓系统技术规范》。

- 消防水系统配件：沟槽涡轮蝶阀、柔性接头、消防水带、消火栓栓头、楼层安全信号阀等配件的材质、密封性能、耐压等级，需满足相关施工标准。

- 应急设备：应急柜电池及电器元件的续航能力、安全性能、适配性，需符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》。

- 产品合格证明：提供产品出厂合格证、检测报告、材质证明书等相关文件。

（二）价格相关信息

单项报价：包括但不限于货物、服务、安装、调试、人工、保险、税费和市场调研文件规定的其它费用。

（三）服务需求信息

- 履约能力：近 3 年医院消防设备项目类似相关业绩（提供合同复印件。

- 提供本项目服务内容

- 提供本项目实施方案

- 售后服务：保修期限、保修范围、故障响应时间、回访机制（技术性回访、季节性回访等）。

三、资质要求

- 供应商需提供《企业法人营业执照》、相关资质证书（消防工程施工、设备生产 / 代理等）、ISO9000 质量体系认证证书。

- 提供公司法人对业务员的委托授权书、业务员身份证复印件（加盖鲜章）。

- 特种作业人员需持有效操作证，项目经理需具备相关执业资格。

四、报价文件要求

- 报价文件需包含产品技术参数说明书、合格证书、检测报告、单项报价、施工方案、企业资质证明、业绩证明、售后服务承诺等资料。

- 报价文件提供纸质版 3 份，统一用牛皮纸袋密封并加盖公章；同时提供 WORD 或 PDF 格式电子档 1 份（自备U盘）。

- 报价需明确各项费用构成，无隐性收费，报价有效期不少于 90 天。

五、报名方式及截止时间

（一）资料报送方式（二选一）

- 现场投递：报名地址为成都市蒲江县鹤山街道 159 号蒲江县中医医院后勤保卫部，现场登记签字，不接受邮寄。

- 网上投递：将所有资料扫描为 PDF 格式（加盖鲜章）打包发送至指定邮箱：3838540973@qq.com，邮件名称注明 “蒲江县中医医院消防设施设备采购项目 + 公司名称 + 联系电话”。

（二）咨询电话

联系人：熊老师 18708189183

（三）报名截止时间

2026年6月25日17:00 截止（工作时间内）

六、其他说明

- 本次市场调查仅为项目采购前期调研，不构成正式采购要约，我院对本次调研结果拥有最终解释权。

- 供应商提供的所有资料需真实有效，若存在虚假信息，将取消其参与资格。

- 调研结果将作为后续采购项目的重要参考依据，我院将秉持公平、公正、公开原则选择合作供应商。

- 附件：

- 1.蒲江县中医医院消防设施设备采购项目报名表

- 蒲江县中医医院                                              2026年6月10日

| - 附件1 蒲江县中医医院消防设施设备采购项目报名表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  | 蒲江县中医医院消防设施设备采购项目 |  |  |
| 投 标 时 间 |  |  | 2026年6月10日至2026年6月25日 17:00截止 |  |  |
| 投标人填写 | 投 标 资 料 时 间 |  | 20 年 月 日 |  |  |
|  | 投 标 人 全 称 （加盖公章） |  |  |  |  |
|  | 响应包号 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人或授权代表人姓名 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人或授权代表人身份证号 |  |  |  |  |
|  | 联系方式 | 手 机 号 |  | 座 机 号 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 供应商地址： |  |  |  |  |
|  | 联系方式 | 电子邮箱 | 3838540973@qq.com | 座机号 | 028-88532868 |